## Sheet1
m3/h | L/h | us |  | s | m3/s | PI | L | D | C |  |  | Q
[7 empty] | m | m | m/s |  |  | m3/s | m3/h
1 | 1000 | 1 |  | 1e-06 |  | 3.1416 | 0.06 | 0.02 | 1542 |  |  | 0.006225 | 22.4099 | 0.044623
0.0095 | 9.5 | 0.001404 |  | 1.404e-09 |  | 140.4 | 625.6483 | 675.7001 |  |  |  | 8.7399e-06 | 0.031463 | 0.30194 | 3019 | 637 | 3030.3517 | 11.3517 | 0.30304 | 0.0095345 | 3.4546e-05 | 0.3636% | 2980.2999 | 0.29803 | 0.0093771 | 0.00012293 | 1.294% | 0.9304%
0.0161 | 16.1 | 0.002205 |  | 2.205e-09 | 0.000801 | 220.5 | 392.1 | 423.468 |  |  |  | 1.3726e-05 | 0.049414 | 0.32582 | 3258 | 398 | 3263.9 | 5.9 | 0.32639 | 0.016128 | 2.8178e-05 | 0.175% | 3232.532 | 0.32325 | 0.015973 | 0.00012682 | 0.7877% | 0.6127%
0.02 | 20 | 0.002678 | 47.3 | 2.678e-09 | 0.000473 | 267.8 | 344.8 | 372.384 |  |  |  | 1.667e-05 | 0.060014 | 0.33326 | 3332 | 324 | 3311.2 | -20.8 | 0.33112 | 0.019872 | 0.00012826 | 0.6413% | 3283.616 | 0.32836 | 0.019706 | 0.0002938 | 1.469% | 0.8277%
0.0266 | 26.6 | 0.003494 | 81.6 | 3.494e-09 | 0.000816 | 349.4 | 263.2 | 284.256 |  |  |  | 2.175e-05 | 0.0783 | 0.33972 | 3397 | 259 | 3392.8 | -4.2 | 0.33928 | 0.026566 | 3.4314e-05 | 0.129% | 3371.744 | 0.33717 | 0.026401 | 0.00019918 | 0.7488% | 0.6198%
0.0302 | 30.2 | 0.003922 | 42.8 | 3.922e-09 | 0.000428 | 392.2 | 220.4 | 238.032 |  |  |  | 2.4414e-05 | 0.087892 | 0.34361 | 3436 | 220 | 3435.6 | -0.4 | 0.34356 | 0.030196 | 3.9554e-06 | 0.0131% | 3417.968 | 0.3418 | 0.030041 | 0.00015893 | 0.5262% | 0.5131%
0.0355 | 35.5 | 0.004486 | 56.4 | 4.486e-09 | 0.000564 | 448.6 | 164 | 177.12 |  |  |  | 2.7925e-05 | 0.10053 | 0.35313 | 3531 | 125 | 3492 | -39 | 0.3492 | 0.035105 | 0.00039464 | 1.112% | 3478.88 | 0.34789 | 0.034973 | 0.00052654 | 1.483% | 0.3715%
0.04 | 40 | 0.005051 | 56.5 | 5.051e-09 | 0.000565 | 505.1 | 107.5 | 116.1 |  |  |  | 3.1442e-05 | 0.11319 | 0.35338 | 3533 | 123 | 3548.5 | 15.5 | 0.35485 | 0.040166 | 0.00016632 | 0.4158% | 3539.9 | 0.35399 | 0.040069 | 6.8975e-05 | 0.1724% | -0.2434%
0.0449 | 44.9 | 0.005531 | 48 | 5.531e-09 | 0.00048 | 553.1 | 59.5 | 64.26 |  |  |  | 3.443e-05 | 0.12395 | 0.36225 | 3622 | 34 | 3596.5 | -25.5 | 0.35965 | 0.044578 | 0.00032169 | 0.7165% | 3591.74 | 0.35917 | 0.044519 | 0.00038069 | 0.8479% | 0.1314%
0.0502 | 50.2 | 0.006126 | 59.5 | 6.126e-09 | 0.000595 | 612.6 | 0 | 0 |  |  |  | 3.8134e-05 | 0.13728 | 0.36567 | 3656 | 0 | 3656 | 0 | 0.3656 | 0.050191 | 9.3229e-06 | 0.01857% | 3656 | 0.3656 | 0.050191 | 9.3229e-06 | 0.01857% | 0%
[9 empty] | 76.7241 | 445 | [17 empty] | 0%
0.0547 | 54.7 | 0.006622 |  | 6.622e-09 | 0.006622 | 132.44 | 390.5187 | 421.7602 |  | 4.5876 |  | 4.1222e-05 | 0.1484 | 0.3686 | 3686 | 415 | 3710.4813 | 24.4813 | 0.37105 | 0.055063 | 0.00036293 | 0.6635% | 3679.2398 | 0.36792 | 0.054599 | 0.00010069 | 0.1841% | -0.4794%
0.06 | 60 | 0.007256 |  | 7.256e-09 | 0.000634 | 145.12 | 377.8387 | 408.0658 |  |  |  | 4.5168e-05 | 0.16261 | 0.36899 | 3689 | 412 | 3723.1613 | 34.1613 | 0.37232 | 0.060541 | 0.00054092 | 0.9015% | 3692.9342 | 0.36929 | 0.060049 | 4.9406e-05 | 0.08234% | -0.8192%
0.065 | 65 | 0.007774 |  | 7.774e-09 | 0.000518 | 155.48 | 367.4787 | 396.877 |  |  |  | 4.8393e-05 | 0.17421 | 0.3731 | 3731 | 370 | 3733.5213 | 2.5213 | 0.37335 | 0.065043 | 4.3371e-05 | 0.06672% | 3704.123 | 0.37041 | 0.064531 | 0.00046879 | 0.7212% | 0.6545%
0.0704 | 70.4 | 0.008404 |  | 8.404e-09 | 0.00063 | 168.08 | 354.8787 | 383.269 |  |  |  | 5.2315e-05 | 0.18833 | 0.37381 | 3738 | 363 | 3746.1213 | 8.1213 | 0.37461 | 0.070552 | 0.00015174 | 0.2155% | 3717.731 | 0.37177 | 0.070017 | 0.00038294 | 0.5439% | 0.3284%
0.0755 | 75.5 | 0.008842 |  | 8.842e-09 | 0.000438 | 176.84 | 316.1187 | 341.4082 |  |  |  | 5.5041e-05 | 0.19815 | 0.38103 | 3810 | 291 | 3784.8813 | -25.1187 | 0.37849 | 0.074997 | 0.00050321 | 0.6665% | 3759.5918 | 0.37596 | 0.074496 | 0.0010043 | 1.33% | 0.6637%
0.0809 | 80.9 | 0.00946 |  | 9.46e-09 | 0.000618 | 189.2 | 303.7587 | 328.0594 |  |  |  | 5.8888e-05 | 0.212 | 0.38161 | 3816 | 285 | 3797.2413 | -18.7587 | 0.37972 | 0.080501 | 0.00039938 | 0.4937% | 3772.9406 | 0.37729 | 0.079985 | 0.00091455 | 1.13% | 0.6368%
0.0856 | 85.6 | 0.009956 |  | 9.956e-09 | 0.000496 | 199.12 | 293.8387 | 317.3458 |  |  |  | 6.1976e-05 | 0.22311 | 0.38366 | 3836 | 265 | 3807.1613 | -28.8387 | 0.38072 | 0.084943 | 0.0006573 | 0.7679% | 3783.6542 | 0.37837 | 0.084418 | 0.0011818 | 1.381% | 0.6127%
0.0903 | 90.3 | 0.010483 |  | 1.0483e-08 | 0.000527 | 209.66 | 283.2987 | 305.9626 |  |  |  | 6.5256e-05 | 0.23492 | 0.38438 | 3843 | 258 | 3817.7013 | -25.2987 | 0.38177 | 0.089687 | 0.00061343 | 0.6793% | 3795.0374 | 0.3795 | 0.089154 | 0.0011459 | 1.269% | 0.5896%
0.0959 | 95.9 | 0.011101 |  | 1.1101e-08 | 0.000618 | 222.02 | 270.9387 | 292.6138 |  |  |  | 6.9103e-05 | 0.24877 | 0.38549 | 3854 | 247 | 3830.0613 | -23.9387 | 0.38301 | 0.095281 | 0.00061869 | 0.6451% | 3808.3862 | 0.38084 | 0.094742 | 0.0011579 | 1.207% | 0.5623%
0.1003 | 100.3 | 0.011475 |  | 1.1475e-08 | 0.000374 | 229.5 | 204.173 | 220.5068 |  |  |  | 7.1432e-05 | 0.25715 | 0.39004 | 3900 | 201 | 3896.827 | -3.173 | 0.38968 | 0.10021 | 9.17e-05 | 0.09143% | 3880.4932 | 0.38805 | 0.099788 | 0.00051173 | 0.5102% | 0.4188%
0.1105 | 110.5 | 0.012581 |  | 1.2581e-08 | 0.001106 | 251.62 | 182.053 | 196.6172 |  |  |  | 7.8316e-05 | 0.28194 | 0.39193 | 3919 | 182 | 3918.947 | -0.053005 | 0.39189 | 0.11049 | 9.6303e-06 | 0.008715% | 3904.3828 | 0.39044 | 0.11008 | 0.00042025 | 0.3803% | 0.3716%
0.1204 | 120.4 | 0.013535 |  | 1.3535e-08 | 0.000954 | 270.7 | 162.973 | 176.0108 |  |  |  | 8.4255e-05 | 0.30332 | 0.39694 | 3969 | 132 | 3938.027 | -30.973 | 0.3938 | 0.11945 | 0.00095257 | 0.7912% | 3924.9892 | 0.3925 | 0.11905 | 0.001348 | 1.12% | 0.3285%
0.13 | 130 | 0.014427 |  | 1.4427e-08 | 0.000892 | 288.54 | 145.133 | 156.7436 |  |  |  | 8.9808e-05 | 0.32331 | 0.40209 | 4020 | 81 | 3955.867 | -64.133 | 0.39559 | 0.1279 | 0.0021038 | 1.618% | 3944.2564 | 0.39443 | 0.12752 | 0.0024792 | 1.907% | 0.2888%
0.141 | 141 | 0.015884 |  | 1.5884e-08 | 0.001457 | 317.68 | 115.993 | 125.2724 |  |  |  | 9.8877e-05 | 0.35596 | 0.39611 | 3961 | 140 | 3985.007 | 24.007 | 0.3985 | 0.14185 | 0.00084984 | 0.6027% | 3975.7276 | 0.39757 | 0.14152 | 0.00051953 | 0.3685% | -0.2343%
0.1524 | 152.4 | 0.017006 |  | 1.7006e-08 | 0.001122 | 340.12 | 93.553 | 101.0372 |  |  |  | 0.00010586 | 0.3811 | 0.39989 | 3998 | 103 | 4007.447 | 9.447 | 0.40074 | 0.15272 | 0.0003249 | 0.2132% | 3999.9628 | 0.4 | 0.15244 | 3.9669e-05 | 0.02603% | -0.1872%
0.1601 | 160.1 | 0.017693 |  | 1.7693e-08 | 0.000687 | 353.86 | 79.813 | 86.198 |  |  |  | 0.00011014 | 0.3965 | 0.40378 | 4037 | 64 | 4021.187 | -15.813 | 0.40212 | 0.15944 | 0.00066061 | 0.4126% | 4014.802 | 0.40148 | 0.15919 | 0.00091378 | 0.5708% | 0.1581%
0.1715 | 171.5 | 0.018822 |  | 1.8822e-08 | 0.001129 | 376.44 | 57.233 | 61.8116 |  |  |  | 0.00011717 | 0.4218 | 0.40659 | 4065 | 36 | 4043.767 | -21.233 | 0.40438 | 0.17057 | 0.00093427 | 0.5448% | 4039.1884 | 0.40392 | 0.17037 | 0.0011274 | 0.6574% | 0.1126%
0.1796 | 179.6 | 0.019638 |  | 1.9638e-08 | 0.000816 | 392.76 | 40.913 | 44.186 |  |  |  | 0.00012225 | 0.44009 | 0.4081 | 4081 | 20 | 4060.087 | -20.913 | 0.40601 | 0.17868 | 0.00092143 | 0.513% | 4056.814 | 0.40568 | 0.17853 | 0.0010655 | 0.5932% | 0.0802%
0.1892 | 189.2 | 0.020721 |  | 2.0721e-08 | 0.001083 | 414.42 | 19.253 | 20.7932 |  |  |  | 0.00012899 | 0.46436 | 0.40745 | 4074 | 27 | 4081.747 | 7.747 | 0.40817 | 0.18954 | 0.00033816 | 0.1787% | 4080.2068 | 0.40802 | 0.18947 | 0.00026664 | 0.1409% | -0.0378%
0.2006 | 200.6 | 0.021866 |  | 2.1866e-08 | 0.001145 | 437.32 | -3.647 | -3.9388 |  |  |  | 0.00013612 | 0.49001 | 0.40938 | 4093 | 8 | 4104.647 | 11.647 | 0.41046 | 0.20113 | 0.00053379 | 0.2661% | 4104.9388 | 0.41049 | 0.20115 | 0.00054808 | 0.2732% | 0.007127%
0.2107 | 210.7 | 0.022812 |  | 2.2812e-08 | 0.000946 | 456.24 | -22.567 | -24.3724 |  |  |  | 0.000142 | 0.51121 | 0.41216 | 4121 | -20 | 4123.567 | 2.567 | 0.41236 | 0.2108 | 0.00010276 | 0.04877% | 4125.3724 | 0.41254 | 0.2109 | 0.00019505 | 0.09257% | 0.0438%
0.2196 | 219.6 | 0.023979 |  | 2.3979e-08 | 0.001167 | 479.58 | 23.3787 | 25.249 |  |  |  | 0.00014927 | 0.53737 | 0.40866 | 4086 | 15 | 4077.6213 | -8.3787 | 0.40776 | 0.21912 | 0.00048211 | 0.2195% | 4075.751 | 0.40758 | 0.21902 | 0.00058262 | 0.2653% | 0.04577%
0.231 | 231 | 0.025284 |  | 2.5284e-08 | 0.001305 | 505.68 | -2.7213 | -2.939 |  |  |  | 0.00015739 | 0.56661 | 0.40769 | 4076 | 25 | 4103.7213 | 27.7213 | 0.41037 | 0.23252 | 0.0015217 | 0.6588% | 4103.939 | 0.41039 | 0.23253 | 0.001534 | 0.6641% | 0.00534%
0.2413 | 241.3 | 0.026207 |  | 2.6207e-08 | 0.000923 | 524.14 | -21.1813 | -22.8758 |  |  |  | 0.00016314 | 0.5873 | 0.41087 | 4108 | -7 | 4122.1813 | 14.1813 | 0.41222 | 0.24209 | 0.00079414 | 0.3291% | 4123.8758 | 0.41239 | 0.24219 | 0.00089365 | 0.3703% | 0.04124%
0.2505 | 250.5 | 0.027252 |  | 2.7252e-08 | 0.001045 | 545.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00016964 | 0.61071 | 0.41018 | 4101 | 0 | 4101 | 0 | 0.4101 | 0.25045 | 4.597e-05 | 0.01835% | 4101 | 0.4101 | 0.25045 | 4.597e-05 | 0.01835% | 0%
[9 empty] | 34.6429 | 97 | 4.5876
0.2603 | 260.3 | 0.028145 |  | 2.8145e-08 | 0.028145 | 28.145 | 59.8579 | 64.6465 |  |  |  | 0.0001752 | 0.63073 | 0.4127 | 4126 | 72 | 4138.1421 | 12.1421 | 0.41381 | 0.261 | 0.00070362 | 0.2703% | 4133.3535 | 0.41334 | 0.2607 | 0.00040159 | 0.1543% | -0.116%
0.2706 | 270.6 | 0.029366 |  | 2.9366e-08 | 0.001221 | 29.366 | 58.6369 | 63.3278 |  |  |  | 0.0001828 | 0.65809 | 0.41119 | 4111 | 87 | 4139.3631 | 28.3631 | 0.41394 | 0.27241 | 0.001807 | 0.6678% | 4134.6722 | 0.41347 | 0.2721 | 0.0014983 | 0.5537% | -0.1141%
0.2801 | 280.1 | 0.030334 |  | 3.0334e-08 | 0.000968 | 30.334 | 57.6689 | 62.2824 |  |  |  | 0.00018883 | 0.67978 | 0.41204 | 4120 | 78 | 4140.3311 | 20.3311 | 0.41403 | 0.28145 | 0.0013522 | 0.4828% | 4135.7176 | 0.41357 | 0.28114 | 0.0010386 | 0.3708% | -0.112%
0.2904 | 290.4 | 0.031548 |  | 3.1548e-08 | 0.001214 | 31.548 | 56.4549 | 60.9712 |  |  |  | 0.00019639 | 0.70699 | 0.41076 | 4107 | 91 | 4141.5451 | 34.5451 | 0.41415 | 0.2928 | 0.002402 | 0.8272% | 4137.0288 | 0.4137 | 0.29248 | 0.0020827 | 0.7172% | -0.11%
0.3 | 300 | 0.032356 |  | 3.2356e-08 | 0.000808 | 32.356 | 55.6469 | 60.0986 |  |  |  | 0.00020142 | 0.72509 | 0.41374 | 4137 | 61 | 4142.3531 | 5.3531 | 0.41424 | 0.30036 | 0.00035981 | 0.1199% | 4137.9014 | 0.41379 | 0.30004 | 3.7017e-05 | 0.01234% | -0.1076%
0.3208 | 320.8 | 0.034604 |  | 3.4604e-08 | 0.002248 | 34.604 | 53.3989 | 57.6708 |  |  |  | 0.00021541 | 0.77547 | 0.41368 | 4136 | 62 | 4144.6011 | 8.6011 | 0.41446 | 0.3214 | 0.00060226 | 0.1877% | 4140.3292 | 0.41403 | 0.32107 | 0.00027098 | 0.08447% | -0.1033%
0.3391 | 339.1 | 0.036285 |  | 3.6285e-08 | 0.001681 | 36.285 | 51.7179 | 55.8553 |  |  |  | 0.00022587 | 0.81314 | 0.41702 | 4170 | 28 | 4146.2821 | -23.7179 | 0.41463 | 0.33715 | 0.0019479 | 0.5744% | 4142.1447 | 0.41421 | 0.33682 | 0.0022843 | 0.6736% | 0.09921%
0.3614 | 361.4 | 0.038773 |  | 3.8773e-08 | 0.002488 | 38.773 | 49.2299 | 53.1682 |  |  |  | 0.00024136 | 0.8689 | 0.41593 | 4159 | 39 | 4148.7701 | -10.2299 | 0.41488 | 0.36049 | 0.00091379 | 0.2528% | 4144.8318 | 0.41448 | 0.36014 | 0.001256 | 0.3475% | 0.09469%
0.3814 | 381.4 | 0.040794 |  | 4.0794e-08 | 0.002021 | 40.794 | 47.2089 | 50.9856 |  |  |  | 0.00025394 | 0.91419 | 0.4172 | 4172 | 26 | 4150.7911 | -21.2089 | 0.41508 | 0.37946 | 0.0019391 | 0.5084% | 4147.0144 | 0.4147 | 0.37912 | 0.0022843 | 0.5989% | 0.09053%
0.4 | 400 | 0.042786 |  | 4.2786e-08 | 0.001992 | 42.786 | 45.2169 | 48.8342 |  |  |  | 0.00026634 | 0.95883 | 0.41718 | 4171 | 27 | 4152.7831 | -18.2169 | 0.41528 | 0.39818 | 0.0018187 | 0.4547% | 4149.1658 | 0.41492 | 0.39783 | 0.0021656 | 0.5414% | 0.08671%
0.4201 | 420.1 | 0.045136 |  | 4.5136e-08 | 0.00235 | 45.136 | 42.8669 | 46.2962 |  |  |  | 0.00028097 | 1.0115 | 0.41533 | 4153 | 45 | 4155.1331 | 2.1331 | 0.41551 | 0.42029 | 0.00018887 | 0.04496% | 4151.7038 | 0.41517 | 0.41994 | 0.00015801 | 0.03761% | -0.007346%
0.4409 | 440.9 | 0.046989 |  | 4.6989e-08 | 0.001853 | 46.989 | 41.0139 | 44.295 |  |  |  | 0.00029251 | 1.053 | 0.4187 | 4187 | 11 | 4156.9861 | -30.0139 | 0.4157 | 0.43774 | 0.0031616 | 0.7171% | 4153.705 | 0.41537 | 0.43739 | 0.0035071 | 0.7954% | 0.07836%
0.4621 | 462.1 | 0.049431 |  | 4.9431e-08 | 0.002442 | 49.431 | 38.5719 | 41.6576 |  |  |  | 0.00030771 | 1.1077 | 0.41715 | 4171 | 27 | 4159.4281 | -11.5719 | 0.41594 | 0.46076 | 0.001342 | 0.2904% | 4156.3424 | 0.41563 | 0.46042 | 0.0016838 | 0.3644% | 0.07397%
0.482 | 482 | 0.051628 |  | 5.1628e-08 | 0.002197 | 51.628 | 36.3749 | 39.2848 |  |  |  | 0.00032138 | 1.157 | 0.4166 | 4166 | 32 | 4161.6251 | -4.3749 | 0.41616 | 0.48149 | 0.00050904 | 0.1056% | 4158.7152 | 0.41587 | 0.48115 | 0.00084572 | 0.1755% | 0.06985%
0.502 | 502 | 0.05336 |  | 5.336e-08 | 0.001732 | 53.36 | 34.6429 | 37.4143 |  |  |  | 0.00033216 | 1.1958 | 0.41981 | 4198 | 0 | 4163.3571 | -34.6429 | 0.41634 | 0.49785 | 0.004149 | 0.8265% | 4160.5857 | 0.41606 | 0.49752 | 0.0044804 | 0.8925% | 0.06602%
[9 empty] | 18 | 18 | 5.3889
0.5504 | 550.4 | 0.058693 |  | 5.8693e-08 | 0.058693 | 58.693 | 47.142 | 50.9134 |  |  |  | 0.00036536 | 1.3153 | 0.41846 | 4184 | 32 | 4168.858 | -15.142 | 0.41689 | 0.54833 | 0.0020684 | 0.3758% | 4050.0866 | 0.40501 | 0.53271 | 0.01769 | 3.214% | 2.838%
0.5973 | 597.3 | 0.063774 |  | 6.3774e-08 | 0.005081 | 63.774 | 42.061 | 45.4259 |  |  |  | 0.00039699 | 1.4292 | 0.41794 | 4179 | 37 | 4173.939 | -5.061 | 0.41739 | 0.59653 | 0.00077365 | 0.1295% | 4055.5741 | 0.40556 | 0.57961 | 0.01769 | 2.962% | 2.832%
0.6506 | 650.6 | 0.069527 |  | 6.9527e-08 | 0.005753 | 69.527 | 36.308 | 39.2126 |  |  |  | 0.0004328 | 1.5581 | 0.41756 | 4175 | 41 | 4179.692 | 4.692 | 0.41797 | 0.65123 | 0.00063487 | 0.09758% | 4061.7874 | 0.40618 | 0.63286 | 0.017736 | 2.726% | 2.628%
0.7006 | 700.6 | 0.074738 |  | 7.4738e-08 | 0.005211 | 74.738 | 31.097 | 33.5848 |  |  |  | 0.00046524 | 1.6749 | 0.4183 | 4183 | 33 | 4184.903 | 1.903 | 0.41849 | 0.70092 | 0.00031724 | 0.04528% | 4067.4152 | 0.40674 | 0.68124 | 0.01936 | 2.763% | 2.718%
0.7502 | 750.2 | 0.079758 |  | 7.9758e-08 | 0.00502 | 79.758 | 26.077 | 28.1632 |  |  |  | 0.00049649 | 1.7874 | 0.41972 | 4197 | 19 | 4189.923 | -7.077 | 0.41899 | 0.74889 | 0.0013063 | 0.1741% | 4072.8368 | 0.40728 | 0.72797 | 0.022234 | 2.964% | 2.79%
0.7981 | 798.1 | 0.084854 |  | 8.4854e-08 | 0.005096 | 84.854 | 20.981 | 22.6595 |  |  |  | 0.00052821 | 1.9016 | 0.41971 | 4197 | 19 | 4195.019 | -1.981 | 0.4195 | 0.79771 | 0.000388 | 0.04862% | 4078.3405 | 0.40783 | 0.77552 | 0.022575 | 2.829% | 2.78%
0.8508 | 850.8 | 0.090401 |  | 9.0401e-08 | 0.005547 | 90.401 | 15.434 | 16.6687 |  |  |  | 0.00056274 | 2.0259 | 0.41997 | 4199 | 17 | 4200.566 | 1.566 | 0.42006 | 0.85098 | 0.00018307 | 0.02152% | 4084.3313 | 0.40843 | 0.82744 | 0.023365 | 2.746% | 2.725%
0.9001 | 900.1 | 0.095795 |  | 9.5795e-08 | 0.005394 | 95.795 | 10.04 | 10.8432 |  |  |  | 0.00059632 | 2.1468 | 0.41928 | 4192 | 24 | 4205.96 | 13.96 | 0.4206 | 0.90292 | 0.0028171 | 0.313% | 4090.1568 | 0.40902 | 0.87806 | 0.022043 | 2.449% | 2.136%
0.9501 | 950.1 | 0.10087 |  | 1.0087e-07 | 0.005073 | 100.868 | 4.967 | 5.3644 |  |  |  | 0.0006279 | 2.2604 | 0.42032 | 4203 | 13 | 4211.033 | 8.033 | 0.4211 | 0.95188 | 0.0017794 | 0.1873% | 4095.6356 | 0.40956 | 0.92579 | 0.024305 | 2.558% | 2.371%
1.0001 | 1000.1 | 0.10583 |  | 1.0583e-07 | 0.004967 | 105.835 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00065882 | 2.3718 | 0.42167 | 4216 | 0 | 4216 | 0 | 0.4216 | 0.99993 | 0.00016956 | 0.01695% | 4101 | 0.4101 | 0.97266 | 0.027445 | 2.744% | 2.727%

## 样本统计
m3/h | L/h | us |  |  |  |  | s |  |  |  |  | PI | L | D | C | Q | [15 empty] | 实际系数 | X1 |  |  |  |  | X10000 |  |  |  |  | 飞行时间差 | 飞行时间(us) |  |  |  |  | 相对参考点飞行时间差(us) | [9 empty] | 拟合校准 | [5 empty] | 拟合系数 | [5 empty] | 实际流量 | 拟合流量 | [5 empty] | 误差系数
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | m | m | m/s | m3/s |  |  |  |  | m3/h |  |  |  |  | 流量差 | m3/h | [16 empty] | X100000 |  |  |  |  | X100000
1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.1416 | 0.06 | 0.02 | 1542.5 | 0.006229 |  |  |  |  | 22.4244 | [5 empty] | 22.4244 | [5 empty] | 0.044594 |  |  |  |  | 445
0.0099 | 9.9 | 0.0014266 | 0.0014953 | 0.0014343 | 0.0013198 | 0.0012517 | 1.4266e-09 | 1.4953e-09 | 1.4343e-09 | 1.3198e-09 | 1.2517e-09 |  |  |  |  | 8.8863e-06 | 9.3142e-06 | 8.9343e-06 | 8.221e-06 | 7.7969e-06 | 0.031991 | 0.033531 | 0.032163 | 0.029596 | 0.028069 |  | 0.10385 | 0.033531 | 0.032163 | 0.029596 | 0.028069 |  | 0.30946 | 0.29525 | 0.3078 | 0.33451 | 0.35271 | 3094 | 2952 | 3078 | 3345 | 3527 |  | 142 | 149 | 143 | 131 | 125 | 463 | 468 | 465 | 438 | 424 | [6 empty] | 3173 | 3101 | 3153 | 3427 | 3586 |  | 0.3173 | 0.3101 | 0.3153 | 0.3427 | 0.3586 | 0.0099 |  | 0.010151 | 0.010398 | 0.010141 | 0.010142 | 0.010065 |  | 2.532% | 5.031% | 2.435% | 2.449% | 1.671%
0.0138 | 13.8 | 0.0018386 | 0.0020063 | 0.0019149 | 0.0017852 | 0.0016479 | 1.8386e-09 | 2.0063e-09 | 1.9149e-09 | 1.7852e-09 | 1.6479e-09 |  |  |  |  | 1.1453e-05 | 1.2497e-05 | 1.1928e-05 | 1.112e-05 | 1.0265e-05 | 0.04123 | 0.04499 | 0.042941 | 0.040032 | 0.036953 |  | 0.094611 | 0.04499 | 0.042941 | 0.040032 | 0.036953 |  | 0.33471 | 0.30673 | 0.32137 | 0.34472 | 0.37345 | 3347 | 3067 | 3213 | 3447 | 3734 |  | 183 | 200 | 191 | 178 | 164 | 422 | 417 | 417 | 391 | 385 | [6 empty] | 3214 | 3152 | 3201 | 3474 | 3625 |  | 0.3214 | 0.3152 | 0.3201 | 0.3474 | 0.3625 | 0.0138 |  | 0.013251 | 0.014181 | 0.013745 | 0.013907 | 0.013396 |  | -3.977% | 2.76% | -0.3966% | 0.7765% | -2.931%
0.0166 | 16.6 | 0.002243 | 0.0023498 | 0.0022888 | 0.0021057 | 0.0021133 | 2.243e-09 | 2.3498e-09 | 2.2888e-09 | 2.1057e-09 | 2.1133e-09 |  |  |  |  | 1.3972e-05 | 1.4637e-05 | 1.4257e-05 | 1.3116e-05 | 1.3164e-05 | 0.050298 | 0.052693 | 0.051325 | 0.047219 | 0.04739 |  | 0.085542 | 0.052693 | 0.051325 | 0.047219 | 0.04739 |  | 0.33003 | 0.31503 | 0.32343 | 0.35155 | 0.35029 | 3300 | 3150 | 3234 | 3515 | 3502 |  | 224 | 234 | 228 | 210 | 211 | 381 | 383 | 380 | 359 | 338 | [6 empty] | 3255 | 3186 | 3238 | 3506 | 3672 |  | 0.3255 | 0.3186 | 0.3238 | 0.3506 | 0.3672 | 0.0166 |  | 0.016372 | 0.016788 | 0.016619 | 0.016555 | 0.017401 |  | -1.373% | 1.132% | 0.1148% | -0.2709% | 4.828%
0.0266 | 26.6 | 0.0033874 | 0.0035095 | 0.0035095 | 0.0032348 | 0.003128 | 3.3874e-09 | 3.5095e-09 | 3.5095e-09 | 3.2348e-09 | 3.128e-09 |  |  |  |  | 2.11e-05 | 2.1861e-05 | 2.1861e-05 | 2.015e-05 | 1.9484e-05 | 0.075961 | 0.078699 | 0.078699 | 0.072539 | 0.070144 |  | 0.05988 | 0.078699 | 0.078699 | 0.072539 | 0.070144 |  | 0.35018 | 0.338 | 0.338 | 0.3667 | 0.37922 | 3501 | 3379 | 3379 | 3667 | 3792 |  | 338 | 350 | 350 | 323 | 312 | 267 | 267 | 258 | 246 | 237 | [6 empty] | 3369 | 3302 | 3360 | 3619 | 3773 |  | 0.3369 | 0.3302 | 0.336 | 0.3619 | 0.3773 | 0.0266 |  | 0.025591 | 0.025986 | 0.026443 | 0.026252 | 0.026465 |  | -3.793% | -2.307% | -0.5913% | -1.309% | -0.5068%
0.0277 | 27.7 | 0.0035705 | 0.0036697 | 0.0035629 | 0.0033111 | 0.0033264 | 3.5705e-09 | 3.6697e-09 | 3.5629e-09 | 3.3111e-09 | 3.3264e-09 |  |  |  |  | 2.2241e-05 | 2.2859e-05 | 2.2193e-05 | 2.0625e-05 | 2.072e-05 | 0.080066 | 0.082291 | 0.079896 | 0.07425 | 0.074593 |  | 0.055774 | 0.082291 | 0.079896 | 0.07425 | 0.074593 |  | 0.34596 | 0.33661 | 0.3467 | 0.37307 | 0.37135 | 3459 | 3366 | 3467 | 3730 | 3713 |  | 357 | 366 | 356 | 331 | 332 | 248 | 251 | 252 | 238 | 217 | [6 empty] | 3388 | 3318 | 3366 | 3627 | 3793 |  | 0.3388 | 0.3318 | 0.3366 | 0.3627 | 0.3793 | 0.0277 |  | 0.027127 | 0.027304 | 0.026893 | 0.02693 | 0.028293 |  | -2.07% | -1.429% | -2.913% | -2.779% | 2.141%
0.0301 | 30.1 | 0.003797 | 0.0038604 | 0.0039291 | 0.00354 | 0.0034027 | 3.797e-09 | 3.8604e-09 | 3.9291e-09 | 3.54e-09 | 3.4027e-09 |  |  |  |  | 2.3652e-05 | 2.4046e-05 | 2.4474e-05 | 2.2051e-05 | 2.1195e-05 | 0.085146 | 0.086567 | 0.088108 | 0.079382 | 0.076304 |  | 0.050695 | 0.086567 | 0.088108 | 0.079382 | 0.076304 |  | 0.35351 | 0.34771 | 0.34163 | 0.37918 | 0.39448 | 3535 | 3477 | 3416 | 3791 | 3944 |  | 379 | 386 | 392 | 354 | 340 | 226 | 231 | 216 | 215 | 209 | [6 empty] | 3410 | 3338 | 3402 | 3650 | 3801 |  | 0.341 | 0.3338 | 0.3402 | 0.365 | 0.3801 | 0.0301 |  | 0.029035 | 0.028896 | 0.029974 | 0.028975 | 0.029003 |  | -3.539% | -3.999% | -0.4177% | -3.739% | -3.645%
0.0494 | 49.4 | 0.0060577 | 0.0061721 | 0.0060882 | 0.0056991 | 0.0054931 | 6.0577e-09 | 6.1721e-09 | 6.0882e-09 | 5.6991e-09 | 5.4931e-09 |  |  |  |  | 3.7733e-05 | 3.8446e-05 | 3.7923e-05 | 3.55e-05 | 3.4217e-05 | 0.13584 | 0.13841 | 0.13652 | 0.1278 | 0.12318 |  | 0 | 0.13841 | 0.13652 | 0.1278 | 0.12318 |  | 0.36366 | 0.35692 | 0.36184 | 0.38654 | 0.40104 | 3636 | 3569 | 3618 | 3865 | 4010 |  | 605 | 617 | 608 | 569 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 530 | 449 | 415 | 287 |  | 3636 | 3569 | 3618 | 3865 | 4010 |  | 0.3636 | 0.3569 | 0.3618 | 0.3865 | 0.401 | 0.0494 |  | 0.049392 | 0.049397 | 0.049395 | 0.049394 | 0.049395 |  | -0.017% | -0.005981% | -0.01105% | -0.01144% | -0.01004%
0.0659 | 65.9 | 0.0078735 | 0.0077285 | 0.0077201 | 0.0074386 | 0.0074996 | 7.8735e-09 | 7.7285e-09 | 7.7201e-09 | 7.4386e-09 | 7.4996e-09 |  |  |  |  | 4.9044e-05 | 4.8141e-05 | 4.8089e-05 | 4.6335e-05 | 4.6715e-05 | 0.17656 | 0.17331 | 0.17312 | 0.16681 | 0.16817 |  | 0.17656 | 0.17331 | 0.17312 | 0.16681 | 0.16817 |  | 0.37325 | 0.38025 | 0.38066 | 0.39507 | 0.39186 | 3732 | 3802 | 3806 | 3950 | 3918 |  | 787 | 772 | 772 | 743 | 749 | 1964 | 1950 | 1972 | 1864 | 1848 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 3859.6 | 3831.2 | 3806.1 | 4033.7 | 4065.9 |  | 0.38596 | 0.38312 | 0.38061 | 0.40337 | 0.40659 | 0.0659 |  | 0.068145 | 0.066397 | 0.065891 | 0.067285 | 0.068378 |  | 3.406% | 0.7549% | -0.014% | 2.101% | 3.76%
0.0691 | 69.1 | 0.0081253 | 0.0081405 | 0.0081717 | 0.0077667 | 0.0076141 | 8.1253e-09 | 8.1405e-09 | 8.1717e-09 | 7.7667e-09 | 7.6141e-09 |  |  |  |  | 5.0613e-05 | 5.0707e-05 | 5.0902e-05 | 4.8379e-05 | 4.7428e-05 | 0.18221 | 0.18255 | 0.18325 | 0.17416 | 0.17074 |  | 0.18221 | 0.18255 | 0.18325 | 0.17416 | 0.17074 |  | 0.37924 | 0.37853 | 0.37709 | 0.39675 | 0.4047 | 3792 | 3785 | 3770 | 3967 | 4047 |  | 812 | 814 | 817 | 776 | 761 | 1939 | 1908 | 1927 | 1831 | 1836 | [6 empty] | 3862.1 | 3835.4 | 3810.6 | 4037 | 4067.1 |  | 0.38621 | 0.38354 | 0.38106 | 0.4037 | 0.40671 | 0.0691 |  | 0.070369 | 0.070014 | 0.069828 | 0.07031 | 0.069442 |  | 1.837% | 1.322% | 1.053% | 1.751% | 0.4956%
0.0716 | 71.6 | 0.0084609 | 0.0084075 | 0.0083923 | 0.0079193 | 0.0079956 | 8.4609e-09 | 8.4075e-09 | 8.3923e-09 | 7.9193e-09 | 7.9956e-09 |  |  |  |  | 5.2703e-05 | 5.237e-05 | 5.2276e-05 | 4.9329e-05 | 4.9805e-05 | 0.18973 | 0.18853 | 0.18819 | 0.17759 | 0.1793 |  | 0.18973 | 0.18853 | 0.18819 | 0.17759 | 0.1793 |  | 0.37738 | 0.37977 | 0.38046 | 0.40319 | 0.39934 | 3773 | 3797 | 3804 | 4031 | 3993 |  | 846 | 840 | 839 | 791 | 799 | 1905 | 1882 | 1905 | 1816 | 1798 | [6 empty] | 3865.5 | 3838 | 3812.8 | 4038.5 | 4070.9 |  | 0.38655 | 0.3838 | 0.38128 | 0.40385 | 0.40709 | 0.0716 |  | 0.07334 | 0.072359 | 0.071754 | 0.071718 | 0.07299 |  | 2.431% | 1.06% | 0.2152% | 0.1648% | 1.941%
0.0746 | 74.6 | 0.0086975 | 0.0087432 | 0.0086593 | 0.00811 | 0.0080261 | 8.6975e-09 | 8.7432e-09 | 8.6593e-09 | 8.11e-09 | 8.0261e-09 |  |  |  |  | 5.4177e-05 | 5.4461e-05 | 5.3939e-05 | 5.0517e-05 | 4.9995e-05 | 0.19504 | 0.19606 | 0.19418 | 0.18186 | 0.17998 |  | 0.19504 | 0.19606 | 0.19418 | 0.18186 | 0.17998 |  | 0.38249 | 0.38049 | 0.38418 | 0.4102 | 0.41449 | 3824 | 3804 | 3841 | 4102 | 4144 |  | 869 | 874 | 865 | 811 | 802 | 1882 | 1848 | 1879 | 1796 | 1795 | [6 empty] | 3867.8 | 3841.4 | 3815.4 | 4040.5 | 4071.2 |  | 0.38678 | 0.38414 | 0.38154 | 0.40405 | 0.40712 | 0.0746 |  | 0.075436 | 0.075315 | 0.074087 | 0.073481 | 0.073274 |  | 1.121% | 0.9584% | -0.6871% | -1.499% | -1.778%
0.0883 | 88.3 | 0.010246 | 0.010071 | 0.0102 | 0.009613 | 0.009468 | 1.0246e-08 | 1.0071e-08 | 1.02e-08 | 9.613e-09 | 9.468e-09 |  |  |  |  | 6.3824e-05 | 6.2731e-05 | 6.3539e-05 | 5.9879e-05 | 5.8976e-05 | 0.22977 | 0.22583 | 0.22874 | 0.21557 | 0.21231 |  | 0.22977 | 0.22583 | 0.22874 | 0.21557 | 0.21231 |  | 0.38431 | 0.391 | 0.38603 | 0.40962 | 0.41589 | 3843 | 3909 | 3860 | 4096 | 4158 |  | 1024 | 1007 | 1020 | 961 | 946 | 1727 | 1715 | 1724 | 1646 | 1651 | [6 empty] | 3883.3 | 3907.7 | 3875.8 | 4055.5 | 4114.3 |  | 0.38833 | 0.39077 | 0.38758 | 0.40555 | 0.41143 | 0.0883 |  | 0.089225 | 0.088248 | 0.088655 | 0.087423 | 0.087353 |  | 1.047% | -0.05848% | 0.4023% | -0.9934% | -1.073%
0.0905 | 90.5 | 0.010422 | 0.010254 | 0.010345 | 0.009819 | 0.0097427 | 1.0422e-08 | 1.0254e-08 | 1.0345e-08 | 9.819e-09 | 9.7427e-09 |  |  |  |  | 6.4917e-05 | 6.3871e-05 | 6.444e-05 | 6.1163e-05 | 6.0687e-05 | 0.2337 | 0.22994 | 0.23198 | 0.22019 | 0.21847 |  | 0.2337 | 0.22994 | 0.23198 | 0.22019 | 0.21847 |  | 0.38725 | 0.39359 | 0.39011 | 0.41102 | 0.41424 | 3872 | 3935 | 3901 | 4110 | 4142 |  | 1042 | 1025 | 1034 | 981 | 974 | 1709 | 1697 | 1710 | 1626 | 1623 | [6 empty] | 3885.1 | 3909.5 | 3877.2 | 4057.5 | 4117.1 |  | 0.38851 | 0.39095 | 0.38772 | 0.40575 | 0.41171 | 0.0905 |  | 0.090795 | 0.089893 | 0.089944 | 0.08934 | 0.089948 |  | 0.326% | -0.6703% | -0.6139% | -1.281% | -0.6098%
0.109 | 109 | 0.012382 | 0.012222 | 0.01236 | 0.01165 | 0.011688 | 1.2383e-08 | 1.2222e-08 | 1.236e-08 | 1.165e-08 | 1.1688e-08 |  |  |  |  | 7.7131e-05 | 7.6132e-05 | 7.6988e-05 | 7.2568e-05 | 7.2806e-05 | 0.27767 | 0.27408 | 0.27716 | 0.26124 | 0.2621 |  | 0.27767 | 0.27408 | 0.27716 | 0.26124 | 0.2621 |  | 0.39255 | 0.3977 | 0.39328 | 0.41723 | 0.41587 | 3925 | 3977 | 3932 | 4172 | 4158 |  | 1238 | 1222 | 1235 | 1165 | 1168 | 1513 | 1500 | 1509 | 1442 | 1429 | [6 empty] | 3904.7 | 3929.2 | 3897.3 | 4075.9 | 4136.5 |  | 0.39047 | 0.39292 | 0.38973 | 0.40759 | 0.41365 | 0.109 |  | 0.10842 | 0.10769 | 0.10802 | 0.10648 | 0.10842 |  | -0.5303% | -1.202% | -0.9024% | -2.311% | -0.5338%
0.1198 | 119.8 | 0.01374 | 0.013489 | 0.013634 | 0.012794 | 0.012864 | 1.374e-08 | 1.3489e-08 | 1.3634e-08 | 1.2794e-08 | 1.2864e-08 |  |  |  |  | 8.559e-05 | 8.4021e-05 | 8.4924e-05 | 7.9696e-05 | 8.0129e-05 | 0.30812 | 0.30248 | 0.30573 | 0.28691 | 0.28846 |  | 0.30812 | 0.30248 | 0.30573 | 0.28691 | 0.28846 |  | 0.38881 | 0.39606 | 0.39185 | 0.41756 | 0.4153 | 3888 | 3960 | 3918 | 4175 | 4153 |  | 1374 | 1348 | 1363 | 1279 | 1286 | 1377 | 1374 | 1381 | 1328 | 1311 | [6 empty] | 3918.3 | 3941.8 | 3910.1 | 4087.3 | 4148.3 |  | 0.39183 | 0.39418 | 0.39101 | 0.40873 | 0.41483 | 0.1198 |  | 0.12073 | 0.11923 | 0.11954 | 0.11727 | 0.11966 |  | 0.7778% | -0.4757% | -0.2148% | -2.114% | -0.1141%
0.131 | 131 | 0.014755 | 0.014618 | 0.014801 | 0.014008 | 0.013885 | 1.4755e-08 | 1.4618e-08 | 1.4801e-08 | 1.4008e-08 | 1.3885e-08 |  |  |  |  | 9.191e-05 | 9.1055e-05 | 9.2196e-05 | 8.7253e-05 | 8.6492e-05 | 0.33088 | 0.3278 | 0.3319 | 0.31411 | 0.31137 |  | 0.33088 | 0.3278 | 0.3319 | 0.31411 | 0.31137 |  | 0.39592 | 0.39964 | 0.39469 | 0.41705 | 0.42072 | 3959 | 3996 | 3946 | 4170 | 4207 |  | 1475 | 1461 | 1480 | 1400 | 1388 | 1276 | 1261 | 1264 | 1207 | 1209 | [6 empty] | 3928.4 | 3953.1 | 3921.8 | 4099.4 | 4158.5 |  | 0.39284 | 0.39531 | 0.39218 | 0.40994 | 0.41585 | 0.131 |  | 0.12998 | 0.12958 | 0.13017 | 0.12877 | 0.12948 |  | -0.7773% | -1.083% | -0.6365% | -1.705% | -1.157%
0.1441 | 144.1 | 0.016197 | 0.015892 | 0.016174 | 0.015343 | 0.015266 | 1.6197e-08 | 1.5892e-08 | 1.6174e-08 | 1.5343e-08 | 1.5266e-08 |  |  |  |  | 0.00010089 | 9.8991e-05 | 0.00010075 | 9.557e-05 | 9.5095e-05 | 0.36321 | 0.35637 | 0.3627 | 0.34405 | 0.34234 |  | 0.36321 | 0.35637 | 0.3627 | 0.34405 | 0.34234 |  | 0.39674 | 0.40436 | 0.3973 | 0.41883 | 0.42093 | 3967 | 4043 | 3972 | 4188 | 4209 |  | 1619 | 1589 | 1617 | 1534 | 1526 | 1132 | 1133 | 1127 | 1073 | 1071 | [6 empty] | 3942.8 | 3965.9 | 3935.5 | 4112.8 | 4172.3 |  | 0.39428 | 0.39659 | 0.39355 | 0.41128 | 0.41723 | 0.1441 |  | 0.14321 | 0.14133 | 0.14274 | 0.1415 | 0.14283 |  | -0.6193% | -1.921% | -0.9435% | -1.803% | -0.8781%
0.1629 | 162.9 | 0.018127 | 0.018021 | 0.018311 | 0.017296 | 0.017189 | 1.8127e-08 | 1.8021e-08 | 1.8311e-08 | 1.7296e-08 | 1.7189e-08 |  |  |  |  | 0.00011292 | 0.00011225 | 0.00011406 | 0.00010774 | 0.00010707 | 0.4065 | 0.4041 | 0.4106 | 0.38785 | 0.38545 |  | 0.4065 | 0.4041 | 0.4106 | 0.38785 | 0.38545 |  | 0.40074 | 0.40312 | 0.39673 | 0.42001 | 0.42262 | 4007 | 4031 | 3967 | 4200 | 4226 |  | 1812 | 1802 | 1831 | 1729 | 1718 | 939 | 920 | 913 | 878 | 879 | [6 empty] | 3962.1 | 3987.2 | 3956.9 | 4132.3 | 4191.5 |  | 0.39621 | 0.39872 | 0.39569 | 0.41323 | 0.41915 | 0.1629 |  | 0.16106 | 0.16112 | 0.16247 | 0.16027 | 0.16156 |  | -1.131% | -1.091% | -0.2631% | -1.614% | -0.8208%
0.1669 | 166.9 | 0.018684 | 0.01841 | 0.018796 | 0.017548 | 0.017586 | 1.8684e-08 | 1.841e-08 | 1.8796e-08 | 1.7548e-08 | 1.7586e-08 |  |  |  |  | 0.00011638 | 0.00011467 | 0.00011708 | 0.0001093 | 0.00010954 | 0.41898 | 0.41283 | 0.42149 | 0.39349 | 0.39435 |  | 0.41898 | 0.41283 | 0.42149 | 0.39349 | 0.39435 |  | 0.39834 | 0.40429 | 0.39598 | 0.42415 | 0.42323 | 3983 | 4042 | 3959 | 4241 | 4232 |  | 1868 | 1840 | 1879 | 1754 | 1758 | 883 | 882 | 865 | 853 | 839 | [6 empty] | 3967.7 | 3991 | 3961.7 | 4134.8 | 4195.5 |  | 0.39677 | 0.3991 | 0.39617 | 0.41348 | 0.41955 | 0.1669 |  | 0.16624 | 0.16476 | 0.16698 | 0.1627 | 0.16545 |  | -0.3951% | -1.283% | 0.04833% | -2.515% | -0.8692%
0.1741 | 174.1 | 0.019493 | 0.019089 | 0.019379 | 0.018364 | 0.018356 | 1.9493e-08 | 1.9089e-08 | 1.9379e-08 | 1.8364e-08 | 1.8356e-08 |  |  |  |  | 0.00012142 | 0.0001189 | 0.00012071 | 0.00011439 | 0.00011434 | 0.43712 | 0.42805 | 0.43455 | 0.4118 | 0.41163 |  | 0.43712 | 0.42805 | 0.43455 | 0.4118 | 0.41163 |  | 0.39829 | 0.40673 | 0.40064 | 0.42278 | 0.42295 | 3982 | 4067 | 4006 | 4227 | 4229 |  | 1949 | 1908 | 1937 | 1836 | 1835 | 802 | 814 | 807 | 771 | 762 | [6 empty] | 3975.8 | 3997.8 | 3967.5 | 4143 | 4203.2 |  | 0.39758 | 0.39978 | 0.39675 | 0.4143 | 0.42032 | 0.1741 |  | 0.17379 | 0.17113 | 0.17241 | 0.17061 | 0.17302 |  | -0.1776% | -1.708% | -0.9711% | -2.005% | -0.6225%
0.1891 | 189.1 | 0.021072 | 0.020729 | 0.021019 | 0.019821 | 0.019844 | 2.1072e-08 | 2.0729e-08 | 2.1019e-08 | 1.9821e-08 | 1.9844e-08 |  |  |  |  | 0.00013126 | 0.00012912 | 0.00013093 | 0.00012347 | 0.00012361 | 0.47253 | 0.46484 | 0.47134 | 0.44448 | 0.44499 |  | 0.47253 | 0.46484 | 0.47134 | 0.44448 | 0.44499 |  | 0.40018 | 0.40681 | 0.4012 | 0.42544 | 0.42495 | 4001 | 4068 | 4011 | 4254 | 4249 |  | 2107 | 2072 | 2101 | 1982 | 1984 | 644 | 650 | 643 | 625 | 613 | [6 empty] | 3991.6 | 4014.2 | 3983.9 | 4157.6 | 4218.1 |  | 0.39916 | 0.40142 | 0.39839 | 0.41576 | 0.42181 | 0.1891 |  | 0.18862 | 0.18659 | 0.18778 | 0.1848 | 0.1877 |  | -0.2555% | -1.325% | -0.7002% | -2.276% | -0.7396%
0.2021 | 202.1 | 0.022629 | 0.02211 | 0.022545 | 0.021126 | 0.021217 | 2.2629e-08 | 2.211e-08 | 2.2545e-08 | 2.1126e-08 | 2.1217e-08 |  |  |  |  | 0.00014095 | 0.00013772 | 0.00014043 | 0.00013159 | 0.00013216 | 0.50744 | 0.4958 | 0.50555 | 0.47373 | 0.47579 |  | 0.50744 | 0.4958 | 0.50555 | 0.47373 | 0.47579 |  | 0.39828 | 0.40762 | 0.39976 | 0.42661 | 0.42477 | 3982 | 4076 | 3997 | 4266 | 4247 |  | 2262 | 2210 | 2254 | 2112 | 2121 | 489 | 512 | 490 | 495 | 476 | [6 empty] | 4007.1 | 4028 | 4018 | 4230.5 | 4249.4 |  | 0.40071 | 0.4028 | 0.4018 | 0.42305 | 0.42494 | 0.2021 |  | 0.20333 | 0.19971 | 0.20313 | 0.20041 | 0.20218 |  | 0.6109% | -1.183% | 0.5105% | -0.8351% | 0.03982%
0.2166 | 216.6 | 0.024017 | 0.023804 | 0.023994 | 0.022705 | 0.022598 | 2.4017e-08 | 2.3804e-08 | 2.3994e-08 | 2.2705e-08 | 2.2598e-08 |  |  |  |  | 0.0001496 | 0.00014827 | 0.00014946 | 0.00014143 | 0.00014076 | 0.53857 | 0.53378 | 0.53806 | 0.50915 | 0.50675 |  | 0.53857 | 0.53378 | 0.53806 | 0.50915 | 0.50675 |  | 0.40217 | 0.40578 | 0.40256 | 0.42542 | 0.42743 | 4021 | 4057 | 4025 | 4254 | 4274 |  | 2401 | 2380 | 2399 | 2270 | 2259 | 350 | 342 | 345 | 337 | 338 | [6 empty] | 4021 | 4064.8 | 4032.5 | 4246.3 | 4263.2 |  | 0.4021 | 0.40648 | 0.40325 | 0.42463 | 0.42632 | 0.2166 |  | 0.21656 | 0.21697 | 0.21697 | 0.2162 | 0.21604 |  | -0.01813% | 0.1721% | 0.1722% | -0.1851% | -0.2593%
0.234 | 234 | 0.025864 | 0.025543 | 0.02578 | 0.024582 | 0.024498 | 2.5864e-08 | 2.5543e-08 | 2.578e-08 | 2.4582e-08 | 2.4498e-08 |  |  |  |  | 0.0001611 | 0.00015911 | 0.00016058 | 0.00015312 | 0.0001526 | 0.57998 | 0.57279 | 0.5781 | 0.55124 | 0.54935 |  | 0.57998 | 0.57279 | 0.5781 | 0.55124 | 0.54935 |  | 0.40346 | 0.40853 | 0.40477 | 0.4245 | 0.42596 | 4034 | 4085 | 4047 | 4245 | 4259 |  | 2586 | 2554 | 2577 | 2458 | 2449 | 165 | 168 | 167 | 149 | 148 | [6 empty] | 4039.5 | 4082.2 | 4050.3 | 4265.1 | 4282.2 |  | 0.40395 | 0.40822 | 0.40503 | 0.42651 | 0.42822 | 0.234 |  | 0.23428 | 0.23383 | 0.23415 | 0.23511 | 0.23524 |  | 0.1203% | -0.07476% | 0.06312% | 0.4732% | 0.5313%
0.2453 | 245.3 | 0.027031 | 0.026672 | 0.027069 | 0.02552 | 0.025528 | 2.7031e-08 | 2.6672e-08 | 2.7069e-08 | 2.552e-08 | 2.5528e-08 |  |  |  |  | 0.00016838 | 0.00016614 | 0.00016861 | 0.00015897 | 0.00015901 | 0.60615 | 0.59811 | 0.60701 | 0.57228 | 0.57245 |  | 0.60615 | 0.59811 | 0.60701 | 0.57228 | 0.57245 |  | 0.40468 | 0.41012 | 0.40411 | 0.42864 | 0.42851 | 4046 | 4101 | 4041 | 4286 | 4285 |  | 2703 | 2667 | 2706 | 2552 | 2552 | 48 | 55 | 38 | 55 | 45 | [6 empty] | 4051.2 | 4093.5 | 4063.2 | 4274.5 | 4292.5 |  | 0.40512 | 0.40935 | 0.40632 | 0.42745 | 0.42925 | 0.2453 |  | 0.24556 | 0.24484 | 0.24664 | 0.24462 | 0.24572 |  | 0.1078% | -0.1888% | 0.5459% | -0.2771% | 0.1727%
0.2503 | 250.3 | 0.027519 | 0.027229 | 0.027443 | 0.026077 | 0.02597 | 2.7519e-08 | 2.7229e-08 | 2.7443e-08 | 2.6077e-08 | 2.597e-08 |  |  |  |  | 0.00017142 | 0.00016961 | 0.00017094 | 0.00016244 | 0.00016177 | 0.6171 | 0.6106 | 0.61539 | 0.58477 | 0.58237 |  | 0.6171 | 0.6106 | 0.61539 | 0.58477 | 0.58237 |  | 0.40561 | 0.40992 | 0.40673 | 0.42803 | 0.42979 | 4056 | 4099 | 4067 | 4280 | 4297 |  | 2751 | 2722 | 2744 | 2607 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | 63 | 54 | 40 |  | 4056 | 4099 | 4067 | 4280 | 4297 |  | 0.4056 | 0.4099 | 0.4067 | 0.428 | 0.4297 | 0.2503 |  | 0.2503 | 0.25029 | 0.25028 | 0.25028 | 0.25025 |  | -0.001295% | -0.005752% | -0.008105% | -0.007978% | -0.02196%
0.2658 | 265.8 | 0.029144 | 0.0289 | 0.029167 | 0.02774 | 0.027542 | 2.9144e-08 | 2.89e-08 | 2.9167e-08 | 2.774e-08 | 2.7542e-08 |  |  |  |  | 0.00018154 | 0.00018002 | 0.00018168 | 0.0001728 | 0.00017156 | 0.65354 | 0.64807 | 0.65406 | 0.62206 | 0.61762 |  | 0.65354 | 0.64807 | 0.65406 | 0.62206 | 0.61762 |  | 0.40671 | 0.41014 | 0.40639 | 0.42729 | 0.43036 | 4067 | 4101 | 4063 | 4272 | 4303 |  | 2914 | 2890 | 2916 | 2774 | 2754 | 2478 | 2449 | 2472 | 2361 | 2376 | 100 | [5 empty] | 4102.22 | 4143.51 | 4105.28 | 4310.39 | 4313.24 |  | 0.41022 | 0.41435 | 0.41053 | 0.43104 | 0.43132 | 0.2658 |  | 0.2681 | 0.26853 | 0.26851 | 0.26813 | 0.26639 |  | 0.8643% | 1.026% | 1.019% | 0.8778% | 0.2229%
0.2938 | 293.8 | 0.03241 | 0.031746 | 0.032356 | 0.03054 | 0.030487 | 3.241e-08 | 3.1746e-08 | 3.2356e-08 | 3.054e-08 | 3.0487e-08 |  |  |  |  | 0.00020188 | 0.00019775 | 0.00020155 | 0.00019024 | 0.0001899 | 0.72677 | 0.71188 | 0.72557 | 0.68485 | 0.68365 |  | 0.72677 | 0.71188 | 0.72557 | 0.68485 | 0.68365 |  | 0.40426 | 0.41271 | 0.40492 | 0.429 | 0.42975 | 4042 | 4127 | 4049 | 4289 | 4297 |  | 3240 | 3174 | 3235 | 3054 | 3048 | 2152 | 2165 | 2153 | 2081 | 2082 | [6 empty] | 4105.48 | 4146.35 | 4108.47 | 4313.19 | 4316.18 |  | 0.41055 | 0.41464 | 0.41085 | 0.43132 | 0.43162 | 0.2938 |  | 0.29837 | 0.29517 | 0.2981 | 0.29539 | 0.29508 |  | 1.556% | 0.467% | 1.463% | 0.541% | 0.4347%
0.3062 | 306.2 | 0.033539 | 0.033134 | 0.033493 | 0.03186 | 0.031769 | 3.3539e-08 | 3.3134e-08 | 3.3493e-08 | 3.186e-08 | 3.1769e-08 |  |  |  |  | 0.00020891 | 0.00020639 | 0.00020863 | 0.00019846 | 0.00019789 | 0.75209 | 0.74302 | 0.75106 | 0.71445 | 0.7124 |  | 0.75209 | 0.74302 | 0.75106 | 0.71445 | 0.7124 |  | 0.40713 | 0.4121 | 0.40769 | 0.42858 | 0.42982 | 4071 | 4121 | 4076 | 4285 | 4298 |  | 3353 | 3313 | 3349 | 3186 | 3176 | 2039 | 2026 | 2039 | 1949 | 1954 | [6 empty] | 4106.61 | 4147.74 | 4109.61 | 4314.51 | 4317.46 |  | 0.41066 | 0.41477 | 0.41096 | 0.43145 | 0.43175 | 0.3062 |  | 0.30885 | 0.30819 | 0.30866 | 0.30825 | 0.30757 |  | 0.8666% | 0.6484% | 0.8024% | 0.6694% | 0.449%
0.3617 | 361.7 | 0.039589 | 0.038854 | 0.039246 | 0.037277 | 0.037292 | 3.9589e-08 | 3.8854e-08 | 3.9246e-08 | 3.7277e-08 | 3.7292e-08 |  |  |  |  | 0.0002466 | 0.00024202 | 0.00024446 | 0.0002322 | 0.00023229 | 0.88776 | 0.87128 | 0.88006 | 0.83592 | 0.83626 |  | 0.88776 | 0.87128 | 0.88006 | 0.83592 | 0.83626 |  | 0.40743 | 0.41514 | 0.41099 | 0.4327 | 0.43252 | 4074 | 4151 | 4109 | 4326 | 4325 |  | 3958 | 3885 | 3924 | 3727 | 3729 | 1434 | 1454 | 1464 | 1408 | 1401 | [6 empty] | 4112.66 | 4153.46 | 4115.36 | 4319.92 | 4322.99 |  | 0.41127 | 0.41535 | 0.41154 | 0.43199 | 0.4323 | 0.3617 |  | 0.3651 | 0.36188 | 0.36218 | 0.36111 | 0.36151 |  | 0.9414% | 0.05064% | 0.1317% | -0.1629% | -0.05121%
0.3908 | 390.8 | 0.042847 | 0.042198 | 0.042542 | 0.040718 | 0.040604 | 4.2847e-08 | 4.2198e-08 | 4.2542e-08 | 4.0718e-08 | 4.0604e-08 |  |  |  |  | 0.00026689 | 0.00026285 | 0.00026499 | 0.00025363 | 0.00025292 | 0.96081 | 0.94627 | 0.95397 | 0.91308 | 0.91051 |  | 0.96081 | 0.94627 | 0.95397 | 0.91308 | 0.91051 |  | 0.40674 | 0.41299 | 0.40966 | 0.428 | 0.42921 | 4067 | 4129 | 4096 | 4280 | 4292 |  | 4284 | 4219 | 4254 | 4071 | 4060 | 1108 | 1120 | 1134 | 1064 | 1070 | [6 empty] | 4115.92 | 4156.8 | 4118.66 | 4323.36 | 4326.3 |  | 0.41159 | 0.41568 | 0.41187 | 0.43234 | 0.43263 | 0.3908 |  | 0.39546 | 0.39334 | 0.39291 | 0.39476 | 0.39392 |  | 1.193% | 0.6512% | 0.5393% | 1.012% | 0.7971%
0.4291 | 429.1 | 0.046623 | 0.04583 | 0.046425 | 0.044281 | 0.044144 | 4.6623e-08 | 4.583e-08 | 4.6425e-08 | 4.4281e-08 | 4.4144e-08 |  |  |  |  | 0.00029042 | 0.00028547 | 0.00028918 | 0.00027583 | 0.00027497 | 1.0455 | 1.0277 | 1.041 | 0.99298 | 0.9899 |  | 1.0455 | 1.0277 | 1.041 | 0.99298 | 0.9899 |  | 0.41043 | 0.41753 | 0.41218 | 0.43214 | 0.43348 | 4104 | 4175 | 4121 | 4321 | 4334 |  | 4662 | 4582 | 4642 | 4428 | 4414 | 730 | 757 | 746 | 707 | 716 | [6 empty] | 4119.7 | 4160.43 | 4122.54 | 4326.93 | 4329.84 |  | 0.41197 | 0.41604 | 0.41225 | 0.43269 | 0.43298 | 0.4291 |  | 0.43071 | 0.42757 | 0.42918 | 0.42965 | 0.42861 |  | 0.3762% | -0.3567% | 0.01793% | 0.1291% | -0.1145%
0.4607 | 460.7 | 0.050049 | 0.04921 | 0.049182 | 0.047401 | 0.047384 | 5.0049e-08 | 4.921e-08 | 4.9182e-08 | 4.7401e-08 | 4.7384e-08 |  |  |  |  | 0.00031175 | 0.00030653 | 0.00030635 | 0.00029526 | 0.00029516 | 1.1223 | 1.1035 | 1.1029 | 1.0629 | 1.0626 |  | 1.1223 | 1.1035 | 1.1029 | 1.0629 | 1.0626 |  | 0.41049 | 0.41749 | 0.41773 | 0.43342 | 0.43358 | 4104 | 4174 | 4177 | 4334 | 4335 |  | 5004 | 4920 | 4918 | 4740 | 4738 | 388 | 419 | 470 | 395 | 392 | [6 empty] | 4123.12 | 4163.81 | 4125.3 | 4330.05 | 4333.08 |  | 0.41231 | 0.41638 | 0.41253 | 0.43301 | 0.43331 | 0.4607 |  | 0.46274 | 0.45947 | 0.45497 | 0.46026 | 0.46042 |  | 0.4437% | -0.266% | -1.244% | -0.09497% | -0.06176%
0.4991 | 499.1 | 0.053925 | 0.053391 | 0.05388 | 0.051353 | 0.051308 | 5.3925e-08 | 5.339e-08 | 5.388e-08 | 5.1353e-08 | 5.1308e-08 |  |  |  |  | 0.0003359 | 0.00033257 | 0.00033562 | 0.00031988 | 0.0003196 | 1.2092 | 1.1973 | 1.2082 | 1.1516 | 1.1505 |  | 1.2092 | 1.1973 | 1.2082 | 1.1516 | 1.1505 |  | 0.41274 | 0.41687 | 0.41308 | 0.43341 | 0.43379 | 4127 | 4168 | 4130 | 4334 | 4337 |  | 5392 | 5339 | 5388 | 5135 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 129 | 125 | 130 | 136 |  | 4127 | 4168 | 4130 | 4334 | 4337 |  | 0.4127 | 0.4168 | 0.413 | 0.4334 | 0.4337 | 0.4991 |  | 0.49905 | 0.49901 | 0.499 | 0.49909 | 0.49899 |  | -0.01048% | -0.01713% | -0.01962% | -0.001839% | -0.02187%
0.5977 | 597.7 | 0.064537 | 0.06337 | 0.064247 | 0.061203 | 0.061279 | 6.4537e-08 | 6.337e-08 | 6.4247e-08 | 6.1203e-08 | 6.1279e-08 |  |  |  |  | 0.000402 | 0.00039473 | 0.0004002 | 0.00038123 | 0.00038171 | 1.4472 | 1.421 | 1.4407 | 1.3724 | 1.3742 |  | 1.4472 | 1.421 | 1.4407 | 1.3724 | 1.3742 |  | 0.413 | 0.42061 | 0.41487 | 0.4355 | 0.43496 | 4130 | 4206 | 4148 | 4355 | 4349 |  | 6453 | 6336 | 6424 | 6120 | 6127 | 19907 | 19727 | 19897 | 18970 | 18915 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5977 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
0.7019 | 701.9 | 0.075714 | 0.074402 | 0.075111 | 0.07161 | 0.071869 | 7.5714e-08 | 7.4402e-08 | 7.5111e-08 | 7.161e-08 | 7.1869e-08 |  |  |  |  | 0.00047162 | 0.00046345 | 0.00046787 | 0.00044606 | 0.00044767 | 1.6978 | 1.6684 | 1.6843 | 1.6058 | 1.6116 |  | 1.6978 | 1.6684 | 1.6843 | 1.6058 | 1.6116 |  | 0.41341 | 0.4207 | 0.41672 | 0.4371 | 0.43553 | 4134 | 4206 | 4167 | 4371 | 4355 |  | 7571 | 7440 | 7511 | 7160 | 7186 | 18789 | 18623 | 18810 | 17930 | 17856 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
0.8019 | 801.9 | 0.08638 | 0.084976 | 0.085792 | 0.081711 | 0.082085 | 8.638e-08 | 8.4976e-08 | 8.5792e-08 | 8.1711e-08 | 8.2085e-08 |  |  |  |  | 0.00053806 | 0.00052932 | 0.0005344 | 0.00050898 | 0.00051131 | 1.937 | 1.9055 | 1.9238 | 1.8323 | 1.8407 |  | 1.937 | 1.9055 | 1.9238 | 1.8323 | 1.8407 |  | 0.41399 | 0.42083 | 0.41682 | 0.43764 | 0.43565 | 4139 | 4208 | 4168 | 4376 | 4356 |  | 8638 | 8497 | 8579 | 8171 | 8208 | 17722 | 17566 | 17742 | 16919 | 16834 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
0.9195 | 919.5 | 0.098518 | 0.096832 | 0.098137 | 0.093193 | 0.093582 | 9.8518e-08 | 9.6832e-08 | 9.8137e-08 | 9.3193e-08 | 9.3582e-08 |  |  |  |  | 0.00061367 | 0.00060317 | 0.0006113 | 0.0005805 | 0.00058292 | 2.2092 | 2.1714 | 2.2007 | 2.0898 | 2.0985 |  | 2.2092 | 2.1714 | 2.2007 | 2.0898 | 2.0985 |  | 0.41621 | 0.42346 | 0.41783 | 0.43999 | 0.43816 | 4162 | 4234 | 4178 | 4399 | 4381 |  | 9851 | 9683 | 9813 | 9319 | 9358 | 16509 | 16380 | 16508 | 15771 | 15684 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1.0631 | 1063.1 | 0.11288 | 0.11153 | 0.11227 | 0.10681 | 0.10705 | 1.1288e-07 | 1.1153e-07 | 1.1227e-07 | 1.0681e-07 | 1.0705e-07 |  |  |  |  | 0.00070316 | 0.0006947 | 0.00069931 | 0.00066533 | 0.0006668 | 2.5314 | 2.5009 | 2.5175 | 2.3952 | 2.4005 |  | 2.5314 | 2.5009 | 2.5175 | 2.3952 | 2.4005 |  | 0.41997 | 0.42508 | 0.42228 | 0.44385 | 0.44287 | 4199 | 4250 | 4222 | 4438 | 4428 |  | 11288 | 11152 | 11226 | 10681 | 10704 | 15072 | 14911 | 15095 | 14409 | 14338 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1.0914 | 1091.4 | 0.11655 | 0.11518 | 0.11606 | 0.11031 | 0.11066 | 1.1655e-07 | 1.1518e-07 | 1.1606e-07 | 1.1031e-07 | 1.1066e-07 |  |  |  |  | 0.00072597 | 0.00071746 | 0.00072293 | 0.00068714 | 0.00068933 | 2.6135 | 2.5829 | 2.6025 | 2.4737 | 2.4816 |  | 2.6135 | 2.5829 | 2.6025 | 2.4737 | 2.4816 |  | 0.4176 | 0.42255 | 0.41936 | 0.4412 | 0.4398 | 4176 | 4225 | 4193 | 4411 | 4397 |  | 11654 | 11518 | 11605 | 11031 | 11066 | 14706 | 14545 | 14716 | 14059 | 13976 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1.2046 | 1204.6 | 0.12801 | 0.12601 | 0.12747 | 0.12115 | 0.12134 | 1.2801e-07 | 1.2601e-07 | 1.2747e-07 | 1.2115e-07 | 1.2134e-07 |  |  |  |  | 0.0007974 | 0.0007849 | 0.00079402 | 0.00075463 | 0.00075581 | 2.8706 | 2.8256 | 2.8585 | 2.7167 | 2.7209 |  | 2.8706 | 2.8256 | 2.8585 | 2.7167 | 2.7209 |  | 0.41963 | 0.42631 | 0.42141 | 0.44341 | 0.44272 | 4196 | 4263 | 4214 | 4434 | 4427 |  | 12801 | 12600 | 12747 | 12114 | 12133 | 13559 | 13463 | 13574 | 12976 | 12909 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1.3583 | 1358.3 | 0.14344 | 0.14213 | 0.14329 | 0.13634 | 0.13628 | 1.4344e-07 | 1.4213e-07 | 1.4329e-07 | 1.3634e-07 | 1.3628e-07 |  |  |  |  | 0.00089349 | 0.00088532 | 0.00089254 | 0.00084925 | 0.00084891 | 3.2166 | 3.1871 | 3.2131 | 3.0573 | 3.0561 |  | 3.2166 | 3.1871 | 3.2131 | 3.0573 | 3.0561 |  | 0.42228 | 0.42618 | 0.42273 | 0.44428 | 0.44446 | 4222 | 4261 | 4227 | 4442 | 4444 |  | 14344 | 14212 | 14328 | 13633 | 13628 | 12016 | 11851 | 11993 | 11457 | 11414 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1.4774 | 1477.4 | 0.15627 | 0.15452 | 0.15561 | 0.14842 | 0.14825 | 1.5627e-07 | 1.5452e-07 | 1.5561e-07 | 1.4842e-07 | 1.4825e-07 |  |  |  |  | 0.00097342 | 0.00096249 | 0.00096929 | 0.00092452 | 0.00092348 | 3.5043 | 3.465 | 3.4894 | 3.3283 | 3.3245 |  | 3.5043 | 3.465 | 3.4894 | 3.3283 | 3.3245 |  | 0.42159 | 0.42638 | 0.42339 | 0.44389 | 0.44439 | 4215 | 4263 | 4233 | 4438 | 4443 |  | 15627 | 15451 | 15560 | 14842 | 14825 | 10733 | 10612 | 10761 | 10248 | 10217 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1.6048 | 1604.8 | 0.16957 | 0.16699 | 0.16891 | 0.16054 | 0.16096 | 1.6957e-07 | 1.6699e-07 | 1.6891e-07 | 1.6054e-07 | 1.6096e-07 |  |  |  |  | 0.0010563 | 0.0010402 | 0.0010521 | 0.00099999 | 0.0010027 | 3.8025 | 3.7447 | 3.7876 | 3.6 | 3.6095 |  | 3.8025 | 3.7447 | 3.7876 | 3.6 | 3.6095 |  | 0.42203 | 0.42855 | 0.42369 | 0.44578 | 0.4446 | 4220 | 4285 | 4236 | 4457 | 4445 |  | 16957 | 16699 | 16890 | 16053 | 16096 | 9403 | 9364 | 9431 | 9037 | 8946 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
1.8574 | 1857.4 | 0.19533 | 0.19392 | 0.19529 | 0.18559 | 0.18561 | 1.9533e-07 | 1.9392e-07 | 1.9529e-07 | 1.8559e-07 | 1.8561e-07 |  |  |  |  | 0.0012167 | 0.0012079 | 0.0012165 | 0.0011561 | 0.0011562 | 4.3801 | 4.3485 | 4.3793 | 4.1618 | 4.1622 |  | 4.3801 | 4.3485 | 4.3793 | 4.1618 | 4.1622 |  | 0.42405 | 0.42714 | 0.42414 | 0.4463 | 0.44626 | 4240 | 4271 | 4241 | 4462 | 4462 |  | 19532 | 19391 | 19528 | 18559 | 18560 | 6828 | 6672 | 6793 | 6531 | 6482 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2.044 | 2044 | 0.21545 | 0.21273 | 0.21455 | 0.20388 | 0.20409 | 2.1545e-07 | 2.1273e-07 | 2.1455e-07 | 2.0388e-07 | 2.0409e-07 |  |  |  |  | 0.001342 | 0.0013251 | 0.0013364 | 0.00127 | 0.0012713 | 4.8313 | 4.7704 | 4.8111 | 4.5719 | 4.5767 |  | 4.8313 | 4.7704 | 4.8111 | 4.5719 | 4.5767 |  | 0.42308 | 0.42848 | 0.42485 | 0.44708 | 0.44661 | 4230 | 4284 | 4248 | 4470 | 4466 |  | 21544 | 21273 | 21454 | 20388 | 20409 | 4816 | 4790 | 4867 | 4702 | 4633 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2.318 | 2318 | 0.243 | 0.24027 | 0.2421 | 0.23093 | 0.23128 | 2.43e-07 | 2.4027e-07 | 2.421e-07 | 2.3093e-07 | 2.3128e-07 |  |  |  |  | 0.0015136 | 0.0014967 | 0.001508 | 0.0014384 | 0.0014406 | 5.4491 | 5.388 | 5.4289 | 5.1784 | 5.1863 |  | 5.4491 | 5.388 | 5.4289 | 5.1784 | 5.1863 |  | 0.4254 | 0.43022 | 0.42698 | 0.44763 | 0.44695 | 4253 | 4302 | 4269 | 4476 | 4469 |  | 24299 | 24027 | 24209 | 23092 | 23127 | 2061 | 2036 | 2112 | 1998 | 1915 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2.512 | 2512 | 0.2636 | 0.26064 | 0.26321 | 0.2509 | 0.25043 | 2.636e-07 | 2.6064e-07 | 2.6321e-07 | 2.509e-07 | 2.5043e-07 |  |  |  |  | 0.001642 | 0.0016235 | 0.0016396 | 0.0015629 | 0.0015599 | 5.9112 | 5.8446 | 5.9024 | 5.6263 | 5.6157 |  | 5.9112 | 5.8446 | 5.9024 | 5.6263 | 5.6157 |  | 0.42496 | 0.4298 | 0.42559 | 0.44648 | 0.44732 | 4249 | 4297 | 4255 | 4464 | 4473 |  | 26360 | 26063 | 26321 | 25090 | 25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.512 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
3.0309 | 3030.9 | 0.31772 | 0.3149 | 0.31719 | 0.30262 | 0.30328 | 3.1772e-07 | 3.149e-07 | 3.1719e-07 | 3.0262e-07 | 3.0328e-07 |  |  |  |  | 0.0019791 | 0.0019615 | 0.0019758 | 0.001885 | 0.0018891 | 7.1247 | 7.0616 | 7.1129 | 6.7861 | 6.8008 |  | 7.1247 | 7.0616 | 7.1129 | 6.7861 | 6.8008 |  | 0.42541 | 0.42921 | 0.42612 | 0.44663 | 0.44567 | 4254 | 4292 | 4261 | 4466 | 4456 |  | 317 | 314 | 317 | 302 | 303
3.484 | 3484 | 0.36547 | 0.36083 | 0.36269 | 0.3461 | 0.34704 | 3.6547e-07 | 3.6083e-07 | 3.6269e-07 | 3.461e-07 | 3.4704e-07 |  |  |  |  | 0.0022765 | 0.0022476 | 0.0022592 | 0.0021559 | 0.0021617 | 8.1955 | 8.0915 | 8.133 | 7.7611 | 7.7821 |  | 8.1955 | 8.0915 | 8.133 | 7.7611 | 7.7821 |  | 0.42511 | 0.43058 | 0.42838 | 0.4489 | 0.44769 | 4251 | 4305 | 4283 | 4489 | 4476 |  | 365 | 360 | 362 | 346 | 347
4.0156 | 4015.6
4.294 | 4294

## 校准拟合
流量点 | 计算流量点 |  |  |  |  | 流量点和校准点的差值 |  |  |  |  | 飞行时间差 X100000 us |  |  |  |  | 实际校准系数 X10000 | [17 empty] | 拟合流量
0.0099 | 0.031991 | 0.033531 | 0.032163 | 0.029596 | 0.028069 | 0.10385 | 0.10487 | 0.10436 | 0.098203 | 0.095111 | 142 | 149 | 143 | 131 | 125 | 3094 | 2952 | 3078 | 3345 | 3527 | 1 | 420 | 3031 | 3212.76 | 3142.72 | 3193.04 | 3463.68 | 3621 | 118.76 | 190.72 | 115.04 | 118.68 | 94 | 0.010278 | 0.010538 | 0.01027 | 0.010251 | 0.010164 | 3.817% | 1.994% | 1.103% | 1.091% | 0.8909%
0.0138 | 0.04123 | 0.04499 | 0.042941 | 0.040032 | 0.036953 | 0.094611 | 0.093416 | 0.093584 | 0.087767 | 0.086226 | 183 | 200 | 191 | 178 | 164 | 3347 | 3067 | 3213 | 3447 | 3734 | 2 | 530 | 2952 | 3265.24 | 3208 | 3254.48 | 3523.84 | 3670.92 | -81.76 | 141 | 41.48 | 76.84 | -63.08 | 0.013462 | 0.014433 | 0.013975 | 0.014107 | 0.013565 | 2.446% | 1.535% | 0.3888% | 0.7142% | 0.5864%
0.0166 | 0.050298 | 0.052693 | 0.051325 | 0.047219 | 0.04739 | 0.085542 | 0.085713 | 0.085199 | 0.08058 | 0.07579 | 224 | 234 | 228 | 210 | 211 | 3300 | 3150 | 3234 | 3515 | 3502 | 3 | 449 | 3010 | 3317.72 | 3251.52 | 3301.84 | 3564.8 | 3731.08 | 17.72 | 101.52 | 67.84 | 49.8 | 229.08 | 0.016687 | 0.017133 | 0.016947 | 0.016833 | 0.017681 | 0.5269% | 1.06% | 0.658% | 0.4533% | 2.29%
0.0266 | 0.075961 | 0.078699 | 0.078699 | 0.072539 | 0.070144 | 0.05988 | 0.059707 | 0.057826 | 0.055261 | 0.053036 | 338 | 350 | 350 | 323 | 312 | 3501 | 3379 | 3379 | 3667 | 3792 | 4 | 415 | 3296 | 3463.64 | 3400 | 3458 | 3709.44 | 3860.36 | -37.36 | 21 | 79 | 42.44 | 68.36 | 0.02631 | 0.026758 | 0.027214 | 0.026908 | 0.027078 | 1.09% | 0.2074% | 0.7801% | 0.391% | 0.6589%
0.0277 | 0.080066 | 0.082291 | 0.079896 | 0.07425 | 0.074593 | 0.055774 | 0.056115 | 0.056628 | 0.05355 | 0.048587 | 357 | 366 | 356 | 331 | 332 | 3459 | 3366 | 3467 | 3730 | 3713 | 5 | 327 | 3461 | 3487.96 | 3420.48 | 3465.68 | 3719.68 | 3885.96 | 28.96 | 54.48 | -1.32 | -10.32 | 172.96 | 0.027927 | 0.028147 | 0.027689 | 0.027618 | 0.028986 | 0.819% | 0.5589% | 0.01288% | 0.1021% | 1.733%
0.0301 | 0.085146 | 0.086567 | 0.088108 | 0.079382 | 0.076304 | 0.050695 | 0.051839 | 0.048417 | 0.048417 | 0.046876 | 379 | 386 | 392 | 354 | 340 | 3535 | 3477 | 3416 | 3791 | 3944 |  |  |  | 3516.12 | 3446.08 | 3511.76 | 3749.12 | 3896.2 | -18.88 | -30.92 | 95.76 | -41.88 | -47.8 | 0.029938 | 0.029832 | 0.030941 | 0.029761 | 0.029729 | 0.5375% | 0.315% | 0.9719% | 0.3842% | 0.4668%
0.0494 | 0.13584 | 0.13841 | 0.13652 | 0.1278 | 0.12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 617 | 608 | 569 | 549 | 3636 | 3569 | 3618 | 3865 | 4010 |  |  |  | 3636 | 3569 | 3618 | 3865 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049392 | 0.049397 | 0.049395 | 0.049394 | 0.049395 | 0.017% | 0.002175% | 0.003945% | 0.004141% | 0.00388%
0.0659 | 0.17656 | 0.17331 | 0.17312 | 0.16681 | 0.16817 | [5 empty] | 787 | 772 | 772 | 743 | 749 | 3732 | 3802 | 3806 | 3950 | 3918 | 1 | 71 | 2687
0.0691 | 0.18221 | 0.18255 | 0.18325 | 0.17416 | 0.17074 | [5 empty] | 812 | 814 | 817 | 776 | 761 | 3792 | 3785 | 3770 | 3967 | 4047 | 2 | 69 | 2755
0.0716 | 0.18973 | 0.18853 | 0.18819 | 0.17759 | 0.1793 | [5 empty] | 846 | 840 | 839 | 791 | 799 | 3773 | 3797 | 3804 | 4031 | 3993 | 3 | 63 | 2697
0.0746 | 0.19504 | 0.19606 | 0.19418 | 0.18186 | 0.17998 | [5 empty] | 869 | 874 | 865 | 811 | 802 | 3824 | 3804 | 3841 | 4102 | 4144 | 4 | 54 | 3007
0.0883 | 0.22977 | 0.22583 | 0.22874 | 0.21557 | 0.21231 | [5 empty] | 1024 | 1007 | 1020 | 961 | 946 | 3843 | 3909 | 3860 | 4096 | 4158 | 5 | 40 | 2990
0.0905 | 0.2337 | 0.22994 | 0.23198 | 0.22019 | 0.21847 | [5 empty] | 1042 | 1025 | 1034 | 981 | 974 | 3872 | 3935 | 3901 | 4110 | 4142
0.109 | 0.27767 | 0.27408 | 0.27716 | 0.26124 | 0.2621 | [5 empty] | 1238 | 1222 | 1235 | 1165 | 1168 | 3925 | 3977 | 3932 | 4172 | 4158
0.1198 | 0.30812 | 0.30248 | 0.30573 | 0.28691 | 0.28846 | [5 empty] | 1374 | 1348 | 1363 | 1279 | 1286 | 3888 | 3960 | 3918 | 4175 | 4153
0.131 | 0.33088 | 0.3278 | 0.3319 | 0.31411 | 0.31137 | [5 empty] | 1475 | 1461 | 1480 | 1400 | 1388 | 3959 | 3996 | 3946 | 4170 | 4207
0.1441 | 0.36321 | 0.35637 | 0.3627 | 0.34405 | 0.34234 | [5 empty] | 1619 | 1589 | 1617 | 1534 | 1526 | 3967 | 4043 | 3972 | 4188 | 4209
0.1629 | 0.4065 | 0.4041 | 0.4106 | 0.38785 | 0.38545 | [5 empty] | 1812 | 1802 | 1831 | 1729 | 1718 | 4007 | 4031 | 3967 | 4200 | 4226
0.1669 | 0.41898 | 0.41283 | 0.42149 | 0.39349 | 0.39435 | [5 empty] | 1868 | 1840 | 1879 | 1754 | 1758 | 3983 | 4042 | 3959 | 4241 | 4232
0.1741 | 0.43712 | 0.42805 | 0.43455 | 0.4118 | 0.41163 | [5 empty] | 1949 | 1908 | 1937 | 1836 | 1835 | 3982 | 4067 | 4006 | 4227 | 4229
0.1891 | 0.47253 | 0.46484 | 0.47134 | 0.44448 | 0.44499 | [5 empty] | 2107 | 2072 | 2101 | 1982 | 1984 | 4001 | 4068 | 4011 | 4254 | 4249
0.2021 | 0.50744 | 0.4958 | 0.50555 | 0.47373 | 0.47579 | [5 empty] | 2262 | 2210 | 2254 | 2112 | 2121 | 3982 | 4076 | 3997 | 4266 | 4247
0.2166 | 0.53857 | 0.53378 | 0.53806 | 0.50915 | 0.50675 | [5 empty] | 2401 | 2380 | 2399 | 2270 | 2259 | 4021 | 4057 | 4025 | 4254 | 4274
0.234 | 0.57998 | 0.57279 | 0.5781 | 0.55124 | 0.54935 | [5 empty] | 2586 | 2554 | 2577 | 2458 | 2449 | 4034 | 4085 | 4047 | 4245 | 4259
0.2453 | 0.60615 | 0.59811 | 0.60701 | 0.57228 | 0.57245 | [5 empty] | 2703 | 2667 | 2706 | 2552 | 2552 | 4046 | 4101 | 4041 | 4286 | 4285
0.2503 | 0.6171 | 0.6106 | 0.61539 | 0.58477 | 0.58237 | [5 empty] | 2751 | 2722 | 2744 | 2607 | 2597 | 4056 | 4099 | 4067 | 4280 | 4297
0.2658 | 0.65354 | 0.64807 | 0.65406 | 0.62206 | 0.61762 | [5 empty] | 2914 | 2890 | 2916 | 2774 | 2754 | 4067 | 4101 | 4063 | 4272 | 4303
0.2938 | 0.72677 | 0.71188 | 0.72557 | 0.68485 | 0.68365 | [5 empty] | 3240 | 3174 | 3235 | 3054 | 3048 | 4042 | 4127 | 4049 | 4289 | 4297
0.3062 | 0.75209 | 0.74302 | 0.75106 | 0.71445 | 0.7124 | [5 empty] | 3353 | 3313 | 3349 | 3186 | 3176 | 4071 | 4121 | 4076 | 4285 | 4298
0.3617 | 0.88776 | 0.87128 | 0.88006 | 0.83592 | 0.83626 | [5 empty] | 3958 | 3885 | 3924 | 3727 | 3729 | 4074 | 4151 | 4109 | 4326 | 4325
0.3908 | 0.96081 | 0.94627 | 0.95397 | 0.91308 | 0.91051 | [5 empty] | 4284 | 4219 | 4254 | 4071 | 4060 | 4067 | 4129 | 4096 | 4280 | 4292
0.4291 | 1.0455 | 1.0277 | 1.041 | 0.99298 | 0.9899 | [5 empty] | 4662 | 4582 | 4642 | 4428 | 4414 | 4104 | 4175 | 4121 | 4321 | 4334
0.4607 | 1.1223 | 1.1035 | 1.1029 | 1.0629 | 1.0626 | [5 empty] | 5004 | 4920 | 4918 | 4740 | 4738 | 4104 | 4174 | 4177 | 4334 | 4335
0.4991 | 1.2092 | 1.1973 | 1.2082 | 1.1516 | 1.1505 | [5 empty] | 5392 | 5339 | 5388 | 5135 | 5130 | 4127 | 4168 | 4130 | 4334 | 4337
0.5977 | 1.4472 | 1.421 | 1.4407 | 1.3724 | 1.3742 | [5 empty] | 6453 | 6336 | 6424 | 6120 | 6127 | 4130 | 4206 | 4148 | 4355 | 4349
0.7019 | 1.6978 | 1.6684 | 1.6843 | 1.6058 | 1.6116 | [5 empty] | 7571 | 7440 | 7511 | 7160 | 7186 | 4134 | 4206 | 4167 | 4371 | 4355
0.8019 | 1.937 | 1.9055 | 1.9238 | 1.8323 | 1.8407 | [5 empty] | 8638 | 8497 | 8579 | 8171 | 8208 | 4139 | 4208 | 4168 | 4376 | 4356
0.9195 | 2.2092 | 2.1714 | 2.2007 | 2.0898 | 2.0985 | [5 empty] | 9851 | 9683 | 9813 | 9319 | 9358 | 4162 | 4234 | 4178 | 4399 | 4381
1.0631 | 2.5314 | 2.5009 | 2.5175 | 2.3952 | 2.4005 | [5 empty] | 11288 | 11152 | 11226 | 10681 | 10704 | 4199 | 4250 | 4222 | 4438 | 4428
1.0914 | 2.6135 | 2.5829 | 2.6025 | 2.4737 | 2.4816 | [5 empty] | 11654 | 11518 | 11605 | 11031 | 11066 | 4176 | 4225 | 4193 | 4411 | 4397
1.2046 | 2.8706 | 2.8256 | 2.8585 | 2.7167 | 2.7209 | [5 empty] | 12801 | 12600 | 12747 | 12114 | 12133 | 4196 | 4263 | 4214 | 4434 | 4427
1.3583 | 3.2166 | 3.1871 | 3.2131 | 3.0573 | 3.0561 | [5 empty] | 14344 | 14212 | 14328 | 13633 | 13628 | 4222 | 4261 | 4227 | 4442 | 4444
1.4774 | 3.5043 | 3.465 | 3.4894 | 3.3283 | 3.3245 | [5 empty] | 15627 | 15451 | 15560 | 14842 | 14825 | 4215 | 4263 | 4233 | 4438 | 4443
1.6048 | 3.8025 | 3.7447 | 3.7876 | 3.6 | 3.6095 | [5 empty] | 16957 | 16699 | 16890 | 16053 | 16096 | 4220 | 4285 | 4236 | 4457 | 4445
1.8574 | 4.3801 | 4.3485 | 4.3793 | 4.1618 | 4.1622 | [5 empty] | 19532 | 19391 | 19528 | 18559 | 18560 | 4240 | 4271 | 4241 | 4462 | 4462
2.044 | 4.8313 | 4.7704 | 4.8111 | 4.5719 | 4.5767 | [5 empty] | 21544 | 21273 | 21454 | 20388 | 20409 | 4230 | 4284 | 4248 | 4470 | 4466
2.318 | 5.4491 | 5.388 | 5.4289 | 5.1784 | 5.1863 | [5 empty] | 24299 | 24027 | 24209 | 23092 | 23127 | 4253 | 4302 | 4269 | 4476 | 4469
2.512 | 5.9112 | 5.8446 | 5.9024 | 5.6263 | 5.6157 | [5 empty] | 26360 | 26063 | 26321 | 25090 | 25042 | 4249 | 4297 | 4255 | 4464 | 4473

## Sheet5
m3/h | L/h | us |  |  |  |  | 计算流量 | [5 empty] | 流量系数
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0.0099 | 9.9 | 0.0014266 | 0.0014953 | 0.0014343 | 0.0013198 | 0.0012517 |  | 0.03197 | 0.03351 | 0.032143 | 0.029577 | 0.02805
0.0138 | 13.8 | 0.0018386 | 0.0020063 | 0.0019149 | 0.0017852 | 0.0016479 |  | 0.041203 | 0.044961 | 0.042913 | 0.040006 | 0.036929
0.0166 | 16.6 | 0.002243 | 0.0023498 | 0.0022888 | 0.0021057 | 0.0021133 |  | 0.050265 | 0.052659 | 0.051292 | 0.047189 | 0.047359
0.0266 | 26.6 | 0.0033874 | 0.0035095 | 0.0035095 | 0.0032348 | 0.003128 |  | 0.075911 | 0.078648 | 0.078648 | 0.072492 | 0.070098
0.0277 | 27.7 | 0.0035705 | 0.0036697 | 0.0035629 | 0.0033111 | 0.0033264 |  | 0.080015 | 0.082238 | 0.079844 | 0.074201 | 0.074544
0.0301 | 30.1 | 0.003797 | 0.0038604 | 0.0039291 | 0.00354 | 0.0034027 |  | 0.08509 | 0.086511 | 0.088051 | 0.079331 | 0.076254
0.0494 | 49.4 | 0.0060577 | 0.0061721 | 0.0060882 | 0.0056991 | 0.0054931 |  | 0.13575 | 0.13832 | 0.13644 | 0.12772 | 0.1231
0.0659 | 65.9 | 0.0078735 | 0.0077285 | 0.0077201 | 0.0074386 | 0.0074996 |  | 0.17644 | 0.17319 | 0.17301 | 0.1667 | 0.16807
0.0691 | 69.1 | 0.0081253 | 0.0081405 | 0.0081717 | 0.0077667 | 0.0076141 |  | 0.18209 | 0.18243 | 0.18313 | 0.17405 | 0.17063
0.0716 | 71.6 | 0.0084609 | 0.0084075 | 0.0083923 | 0.0079193 | 0.0079956 |  | 0.18961 | 0.18841 | 0.18807 | 0.17747 | 0.17918
0.0746 | 74.6 | 0.0086975 | 0.0087432 | 0.0086593 | 0.00811 | 0.0080261 |  | 0.19491 | 0.19593 | 0.19405 | 0.18174 | 0.17986
0.0883 | 88.3 | 0.010246 | 0.010071 | 0.0102 | 0.009613 | 0.009468 |  | 0.22962 | 0.22569 | 0.22859 | 0.21543 | 0.21218
0.0905 | 90.5 | 0.010422 | 0.010254 | 0.010345 | 0.009819 | 0.0097427 |  | 0.23355 | 0.22979 | 0.23183 | 0.22004 | 0.21833
0.109 | 109 | 0.012382 | 0.012222 | 0.01236 | 0.01165 | 0.011688 |  | 0.27749 | 0.2739 | 0.27698 | 0.26108 | 0.26193
0.1198 | 119.8 | 0.01374 | 0.013489 | 0.013634 | 0.012794 | 0.012864 |  | 0.30792 | 0.30228 | 0.30553 | 0.28672 | 0.28828
0.131 | 131 | 0.014755 | 0.014618 | 0.014801 | 0.014008 | 0.013885 |  | 0.33066 | 0.32759 | 0.33169 | 0.31391 | 0.31117
0.1441 | 144.1 | 0.016197 | 0.015892 | 0.016174 | 0.015343 | 0.015266 |  | 0.36298 | 0.35614 | 0.36246 | 0.34383 | 0.34212
0.1629 | 162.9 | 0.018127 | 0.018021 | 0.018311 | 0.017296 | 0.017189 |  | 0.40623 | 0.40384 | 0.41034 | 0.3876 | 0.3852
0.1669 | 166.9 | 0.018684 | 0.01841 | 0.018796 | 0.017548 | 0.017586 |  | 0.41871 | 0.41256 | 0.42121 | 0.39324 | 0.39409
0.1741 | 174.1 | 0.019493 | 0.019089 | 0.019379 | 0.018364 | 0.018356 |  | 0.43684 | 0.42778 | 0.43427 | 0.41153 | 0.41136
0.1891 | 189.1 | 0.021072 | 0.020729 | 0.021019 | 0.019821 | 0.019844 |  | 0.47223 | 0.46453 | 0.47103 | 0.44419 | 0.4447
0.2021 | 202.1 | 0.022629 | 0.02211 | 0.022545 | 0.021126 | 0.021217 |  | 0.50711 | 0.49548 | 0.50523 | 0.47342 | 0.47548
0.2166 | 216.6 | 0.024017 | 0.023804 | 0.023994 | 0.022705 | 0.022598 |  | 0.53823 | 0.53344 | 0.53771 | 0.50882 | 0.50642
0.234 | 234 | 0.025864 | 0.025543 | 0.02578 | 0.024582 | 0.024498 |  | 0.5796 | 0.57242 | 0.57772 | 0.55088 | 0.549
0.2453 | 245.3 | 0.027031 | 0.026672 | 0.027069 | 0.02552 | 0.025528 |  | 0.60576 | 0.59772 | 0.60661 | 0.57191 | 0.57208
0.2503 | 250.3 | 0.027519 | 0.027229 | 0.027443 | 0.026077 | 0.02597 |  | 0.6167 | 0.61021 | 0.61499 | 0.58439 | 0.58199
0.2658 | 265.8 | 0.029144 | 0.0289 | 0.029167 | 0.02774 | 0.027542 |  | 0.65312 | 0.64765 | 0.65363 | 0.62166 | 0.61722
0.2938 | 293.8 | 0.03241 | 0.031746 | 0.032356 | 0.03054 | 0.030487 |  | 0.7263 | 0.71142 | 0.7251 | 0.68441 | 0.68321
0.3062 | 306.2 | 0.033539 | 0.033134 | 0.033493 | 0.03186 | 0.031769 |  | 0.7516 | 0.74254 | 0.75057 | 0.71399 | 0.71194
0.3617 | 361.7 | 0.039589 | 0.038854 | 0.039246 | 0.037277 | 0.037292 |  | 0.88718 | 0.87072 | 0.87949 | 0.83538 | 0.83572
0.3908 | 390.8 | 0.042847 | 0.042198 | 0.042542 | 0.040718 | 0.040604 |  | 0.96019 | 0.94566 | 0.95335 | 0.91249 | 0.90992
0.4291 | 429.1 | 0.046623 | 0.04583 | 0.046425 | 0.044281 | 0.044144 |  | 1.0448 | 1.027 | 1.0404 | 0.99233 | 0.98925
0.4607 | 460.7 | 0.050049 | 0.04921 | 0.049182 | 0.047401 | 0.047384 |  | 1.1216 | 1.1028 | 1.1022 | 1.0623 | 1.0619
0.4991 | 499.1 | 0.053925 | 0.053391 | 0.05388 | 0.051353 | 0.051308 |  | 1.2084 | 1.1965 | 1.2075 | 1.1508 | 1.1498
[8 empty] | 1.4463 | 1.4201 | 1.4398 | 1.3716 | 1.3733
0.5977 | 597.7 | 0.064537 | 0.06337 | 0.064247 | 0.061203 | 0.061279 |  | 1.6967 | 1.6673 | 1.6832 | 1.6048 | 1.6106
0.7019 | 701.9 | 0.075714 | 0.074402 | 0.075111 | 0.07161 | 0.071869 |  | 1.9358 | 1.9043 | 1.9226 | 1.8311 | 1.8395
0.8019 | 801.9 | 0.08638 | 0.084976 | 0.085792 | 0.081711 | 0.082085 |  | 2.2078 | 2.17 | 2.1992 | 2.0884 | 2.0972
0.9195 | 919.5 | 0.098518 | 0.096832 | 0.098137 | 0.093193 | 0.093582 |  | 2.5297 | 2.4993 | 2.5159 | 2.3936 | 2.3989
1.0631 | 1063.1 | 0.11288 | 0.11153 | 0.11227 | 0.10681 | 0.10705 |  | 2.6118 | 2.5812 | 2.6009 | 2.4721 | 2.48
1.0914 | 1091.4 | 0.11655 | 0.11518 | 0.11606 | 0.11031 | 0.11066 |  | 2.8688 | 2.8238 | 2.8566 | 2.7149 | 2.7192
1.2046 | 1204.6 | 0.12801 | 0.12601 | 0.12747 | 0.12115 | 0.12134 |  | 3.2145 | 3.1851 | 3.2111 | 3.0553 | 3.0541
1.3583 | 1358.3 | 0.14344 | 0.14213 | 0.14329 | 0.13634 | 0.13628 |  | 3.5021 | 3.4627 | 3.4872 | 3.3261 | 3.3224
1.4774 | 1477.4 | 0.15627 | 0.15452 | 0.15561 | 0.14842 | 0.14825 |  | 3.8001 | 3.7423 | 3.7852 | 3.5976 | 3.6072
1.6048 | 1604.8 | 0.16957 | 0.16699 | 0.16891 | 0.16054 | 0.16096 |  | 4.3773 | 4.3457 | 4.3764 | 4.1591 | 4.1595
1.8574 | 1857.4 | 0.19533 | 0.19392 | 0.19529 | 0.18559 | 0.18561 |  | 4.8281 | 4.7673 | 4.808 | 4.5689 | 4.5737
2.044 | 2044 | 0.21545 | 0.21273 | 0.21455 | 0.20388 | 0.20409 |  | 5.4455 | 5.3845 | 5.4253 | 5.175 | 5.1829
2.318 | 2318 | 0.243 | 0.24027 | 0.2421 | 0.23093 | 0.23128 |  | 5.9073 | 5.8408 | 5.8986 | 5.6226 | 5.612
2.512 | 2512 | 0.2636 | 0.26064 | 0.26321 | 0.2509 | 0.25043
3.0309 | 3030.9 | 0.31772 | 0.3149 | 0.31719 | 0.30262 | 0.30328
3.484 | 3484 | 0.36547 | 0.36083 | 0.36269 | 0.3461 | 0.34704
4.0156 | 4015.6
4.294 | 4294